“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	통수전 수질검사 결과 통보(2020년 하반기 번동(소)배수지 항 청소)

1. 급수운영과-16848(2020.9.7)호와 관련입니다.

2. 위 호에 따라 검사 의뢰한 번동(소)배수지 항 청소 후, 통수 전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

아  래 -

□ 수질검사 결과

구 분 대 상	검사일자	검 사 항 목				검사 결과	비고
		탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)
번동(소)배수지	2020.10.07. (10:30~11:30)	0.12	0.28	7.0	0.01	기준 이내

끝.

	행정지원과장
수신자	급수운영과장,시설관리과장
주무관	장래현		수질팀장	김명기		행정지원과장	전결 10/08 송종선
협조자
시행	행정지원과-18112	(		)	접수		(		)
우	01137	서울시 강북구 한천로 935 북부수도사업소 행정지원과	/
전화	02-3146-3250	/전송	02-3146-3279	/		/	대시민공개