문서번호	토질재료시험과-502
결재일자	2020. 10. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토질재료시험과장	품질시험소장
오재련		김상우	10/08 정제호
협 조
	주무관			오화철

2020년도

토질재료시험과 시험장비 중간검사(교정) 결과보고

2020. 10. 8.

품질시험소

(토질재료시험과)

2020년도

토질재료시험과 시험장비 중간검사(교정) 결과보고

KOLAS 공인시험인증기관으로 인증시험 항목에 대한 시험장비 등을 국제공인교정인증전문업체에 교정 의뢰하여 품질시험에 정확한 데이터 산출과 신뢰도 향상을 높이고자 함.

추진 근거

Ⅰ Ⅰ Ⅰ

국가표준기본법 제14조(국가교정제도 확립)

국가교정기관지정제도운영요령 제40조(교정대상 및 주기)

KS Q ISO/IEC 17025 일반적 요구사항(장비)

2020년도 토질재교시험과 보유 시험장비 교정 계획(토질재료시험과-74호(2020.2.5.))

2020년도 토질재교시험과 시험장비 중간검사(교정) 계획(토질재료시험과-74호(2020.8.25.))

시험장비 교정 현황

Ⅱ

교정내역

구 분		교정수량	장비명	비고
		***
토질분야	*******	***	***************** *********
	****	***	**********************
재료분야	******	**	**************************
	*******	**	**************************
	*****	**	*******************************
	******	***	*****************************

교정사항

**	**	**	**	**	**	***	**	**	비고
***	***	***	**	**	**	**	**	**

용역업체: 케이티아이시시(주)

용역기간: 2020. 9. 14. ~ 2020. 10. 8.

용역금액: 6,811천원

추진결과

- 교정대상 시험장비 57대 교정기준에 적합 판정

향후 계획

Ⅲ

시험장비 및 측정기구의 정밀도 검증으로 품질시험 데이터의 정확도 및 신뢰성 향상

정기적인 시험장비 점검 실시로 품질시험원의 안전성 확보 유지

붙임  1. 2020년도 시험장비 중간검사(교정) 대상 목록 1부.

2. 교정 성적서(준공서류 사진) 1부.  끝.