문서번호	도로보수과-8455
결재일자	2020. 10. 8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
정상수		10/08 한정환
협 조

지반침하(공동) 굴착 결과보고

【여의대방로 386 (인도네시아 대사관) 앞】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 10.

지반침하(공동) 굴착 결과보고

영등포구 여의대방로 386(인도네시아 대사관) 앞에서 발생한 지반침하(공동)에 대하여 굴착 및 원인 조사를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 개  요

○ 위    치: 여의대방로 386 (인도네시아 대사관) 앞

○ 일    시: 2020.10.05.  09:30 ~ 13:30

○ 굴착기관: 강서도로사업소 도로보수과(포장도로 긴급복구업체)

○ 입회기관: 영등포구청 치수과

○ 투입인원 및 장비

- B/H03w 1대, D/T15 1대, 컷팅기 1대, 로라(1톤) 1대, 램머(80kg) 1대, 싸인보드 2대, 작업인원 4명

□ 조사결과

○ 굴착규모(가로 × 세로 × 깊이) : 2.2m × 5.0m × 1.6m

○ 발생원인 : 하수관로 연결관 파손으로 인한 도로 침하

□ 조치사항

○ 강서도로사업소 포장도로 긴급복구공사(연간단가) 업체에서 굴착 및 원인조사 후 항구복구

○ 영등포구청 치수과에서 하수관로 임시 조치 및 하수관로 정비공사 예정

□ 행정사항

○ 굴착공사에 동원된 공사비용은 2020년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)에 설계변경하여 정산 처리

○ 도로굴착 및 복구비는 원인자 부담 원칙에 따라 영등포구청(치수과)에 부과칭수.

붙임: 공동 굴착 결과 보고 1부.  끝.