“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	신규 아리수 음수대 수질검사 결과 통보

1. 급수운영과-16415(20.10.6)호와 관련입니다.

2. 홍대 앞 아리수 친화거리 조성 사업과 관련하여 설치된 신규 아리수 음수대 통수전 수질검사 결과를 아래와 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 수질검사결과

연번	설치위치	검사일	검사결과
1	홍대 앞 걷고싶은거리 ************	10/8	탁도 (NTU)	잔류염소 (mg/L)	pH	철 (mg/L)	구리 (mg/L)	판정
			****	****	***	***	****	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	류현선		수질팀장	장은희		행정지원과장	10/08 박달경
협조자
시행	행정지원과-19890	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	02-3146-3562	/전송	02-3146-3578	/	rhsun79@seoul.go.kr	/	부분공개(5)