내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2020년도 하반기 소방용수시설 일제정밀조사 자체계획 제출(방이)

1. 재난관리과-7028(2020.10.6.)호 「2020년 하반기 소방용수시설 일제정밀조사 계획 알림」과 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 방이119안전센터 2020년 하반기(동절기 대비) 소방용수시설에 대한 일제정밀조사 자체계획을 다음과 같이 수립하여 시행하고자 합니다.

가. 기    간: ***********************

일시	********************	********************	*********************
주간	3팀 용수조사	3팀 용수조사	3팀 용수조사
야간	2팀 대기	1팀 대기	2팀 대기
일시	********************	********************	********************
주간	2팀 용수조사	2팀 용수조사	2팀 용수조사
야간	1팀 대기	3팀 대기	1팀 대기
일시	********************	********************	********************
주간	1팀 용수조사	1팀 용수조사	1팀 용수조사
야간	3팀 대기	2팀 대기	3팀 대기

※ 조사일정은 일일업무 일정에 따라 탄력적으로 변경 가능

나. 조 사 자: 1팀장 소방위 정재진 등 30명 (관리감독자: 각 팀장)

※ 의용소방대원 반장 김충수 등 10명(붙임 6 참조)

다. 대    상: *******

계	소화전	저수조	급수탑	비상소화장치	비상소방용수
***	***	*	*	**	*

라. 조사방법

- ***********************************************

- 점검 시 소화전 불법 주정차량 단속 실시

※ 과태료 스티커 발부 후 관리카드(붙임 7) 및 원본사진 3장 첨부하여 문서 및 메일 제출(수시)

3. 일제점검(정밀조사)시 유의사항 및 행정사항

가. 점검 전 코로나19 관련하여 감염 방지 장비 착용(마스크 착용 철저 등), 안전사고 방지교육 및 민원발생(적수,녹물등) 방지 교육 철저(붙임2,3 활용)

나. 노후소화전 현황 파악 및 점검 후 등급 재분류

다. 119행정정보시스템 사진 등 현행화 철저

라. 비상소화장치 유지 관리 철저(수관적재 상태, 내외부 청결 유지 등)

마. 일제점검 후 결과는 2020. 11. 23.(월)한 제출(붙임4)

붙임  1. 2020년 하반기 소방용수시설 일제정밀조사 계획 1부.

2. 일제조사 요령 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

4. 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

5. 소방활동 기록부 1부.

6 의용소방대 동원 일정 1부.

7. 단속정보관리카드(서식) 1부.

8. 2020년도 하반기 소방용수담당자 지정 및 조사일정(방이) 1부.

9. 고장용수 현황(방이) 1부.  끝.

	방이119안전센터장
서무담당	박재현		2팀장	신석철		119안전센터장	10/09 신학철
협조자
시행	방이119안전센터-4696	(		)	접수		(		)
우	05649	서울특별시 송파구 강동대로 286 방이119안전센터	/	http:/www.fire.seoul.kr
전화	02-422-0119	/전송	02-3431-2415	/		/	부분공개(7)