	마포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2020년 하반기 소방용수시설 등 일제 정밀조사 계획 보고(상암)

1. 市재난대응과-20402(2020.9.29.)호 “2020년 동절기(하반기) 소방용수시설    일제 조사·정비 계획 알림”과 관련입니다.

2. 동절기 대비 소방용수시설 등 일제 정밀조사 계획을 다음과 같이 보고(알림)합니다.

가. 기    간: 2020. 10. 16.(월). ~ 11. 27.(금).

나. 조사대상: 총 162개소

※ 공설소방용수시설 153 / 비상소화장치 3 / 비상소방용수 0 /

소방차 통행로 노면표시 4 / 태양광 조명블럭 2

다. 조사내용

1) 소방용수시설 상태 및 출수 여부 점검(다용도 소화전 조사 금지)

2) 노후소화전 점검(1990.1.1. 이전)

3) 소방용수시설 주변 불법 주정차 단속 [붙임3]

4) 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 점검 [붙임7]

5) 비상소화장치 상시 사용 상태 유지 및 내·외부 청결 관리

라. 세부계획: [붙임1]

※ 올해 하반기 본부감사 예정으로 119행정정보시스템 현행화 철저

- 비상소화장치 훈련 입력(미입력 대상 붙임4-시트9 참조)

- 2020년 소방용수시설 도색 및 보온 입력 철저(소방용수 조사부-시설관리)[붙임8]

마. 의소대 동원시 활동수당 출석부 작성후 재난관리과 원본 제출

바. 조사에 임하는 직원은 복장 및 코로나19 관련 마스크, 장갑 등 개인보호장비       착용철저

붙임  1. 2020년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 정밀조사·정비 계획 1부.

2. 소화전 개폐시 유의사항 및 조사 요령 1부.

3. 주·정차 위반 단속대장 및 정보관리 1부.

4. 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

5. 2020년 동절기 소방용수시설 일제점검 결과 보고 1부.

6. 2020년 동절기 비상소화시설 일제점검 결과 보고 1부

7. 노면표시 및 태양광조명블럭 설치현황 1부,

8. 2020년 도색·보온 현지확인 결과 1부.

9. 의소대 활동수당 출석부 1부.

10. 교대제 근무자 소방활동 지침 개정(참고) 1부.

11. 비상소화장치 시방서(참고) 1부.

12. 2020년도 하반기 소방용수 시설 일제 정밀조사 정비 일정 1부  끝.

	상암119안전센터장
담당자	정재원		2팀장	지명천		119안전센터장	10/09 안형우
협조자
시행	상암119안전센터-3625	(		)	접수		(		)
우	03905	서울특별시 마포구 월드컵로42길 34(상암동 상암119안전센터)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화		/전송	303-4119	/		/	부분공개(5)