	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	자동심장충격기 배터리 수리완료 결과보고

1. 관련문서

가. 삼각산119안전센터-3984(2020.9.2.)호 『자동심장충격기 배터리 고장발생 보고(삼각산)』

나. 재난관리과-8035(2020.9.28.)호 『자동심장충격기 배터리 구매 완료에 따른 배정』

2. 삼각산119안전센터 자동심장충격기 배터리 수리완료 결과를 다음과 같이 보고합니다.

연번	장비명	수리업체	고장내역	수리결과	비용
*	자동심장충격기(MRX)	필립스 코리아	배터리 방전으로 작동 불가	배터리는 소모품으로 수리 불가하여 재구매 필요	900,000원

붙임  자동심장충격기 배터리 수리완료 사진 1부.  끝.

담당자	이지은		진압2팀장	손동성		119안전센터장	10/10 정찬광
협조자
시행	삼각산119안전센터-4579	(		)	접수		(		)
우	01193	서울특별시 강북구 솔샘로 208 (미아동) 삼각산119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/gangbuk/fsMain
전화	02-6946-0253	/전송	02-984-5119	/		/	부분공개(6)