	마포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2020년 하반기 소방용수시설 등 일제 정밀조사 계획 보고(성산)

1. 관련문서

○ 재난관리과-7060(2020.10.6.)호 『2020년 하반기 소방용수시설 등 일제 정밀조사 계획 보고 알림』

2. 위 호와 관련 우리안전센터에서 관리중인 소방용수시설 등에 대한 일제점검(정밀조사)·정비 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2020.10.13.(화) ~ 10.29.(목)(3주간)

나. 대    상 : 총 436개소

※ 소방용수시설(공설) 414, 비상소화장치 14, 소방차 통행로 6, 태양광 조명블럭 2

다. 점검내용

1) 소방용수시설 상태 및 출수 여부 점검

2) 노후소화전 점검(1990.1.1.이전)

3) 소방용수시설 주변 불법 주정차 단속

4) 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 점검

※  통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 조사는 담당별 확인(첨부파일 참조).

5) 하반기 소방용수시설 도색·보온 대상 수요조사

6) 비상소화장치 상시 사용 상태 유지 및 내 외부 청결 관리

7) 비상소화장치 적재 비품 소요량 조사

8) 소화전 뚜껑 교체 관련 용수번호 및 수량 조사

3. 행정사항

가. 주간 근무자 일제조사(여비지급), 비번 근무자 출동대기(초과근무)

나. 소방용수시설 점검 시 밸브 개폐 작업 시 적수(녹물) 발생방지 관련 직원 교육 철저

다. 소방용수시설 등 모든현황은 소방행정정보시스템과 일치 되도록 현행화 할 것

라. 의소대 동원시 활동수당 출석부 작성후 재난관리과 원본 제출

마. 조사에 임하는 직원은 복장 및 코로나 관련 마스크, 장갑 등 개인보호장비 착용철저

바. 일제조사 결과 제출 2020.11.22.(일) 한

붙임  1. 2020년 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 세부계획. 1부

2. 노면표시 및 태양광 조명 블럭 조사부 1부.  끝.

	성산119안전센터장
★담당자	장기원		진압2팀장	김기수		119안전센터장	10/12 김상현
협조자
시행	성산119안전센터-3633	(		)	접수		(		)
우	03935	서울특별시 마포구 월드컵북로240	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화		/전송	02-309-0096	/		/	부분공개(5)