“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(시설과장)
(경유)
제목	2020년 3/4분기 모터펌프 효율측정 보고

1. 우리사업소 관내 아리수올림터 및 배수지의 2020년도 3/4분기 모터펌프 운전효율을 아래와 같이 보고 합니다.

가. 모터펌프 운전효율 측정 현황

1) 측정기준 : 모터펌프 37kW이상

2) 측정대상 : 아리수올림터 9개소 13공급계통

2) 측정방법 : 월3회

3) 운전효율 측정 현황

대 상	수 량	운전효율				비 고
		정격(기준)	전분기	현분기	전분기대비
13공급계통	33대	73.9	66.1	64.2	-1.9

붙임 :　효율측정보고서(2020.3분기) 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	문기두		기전팀장	오정훈		시설관리과장	10/12 김홍준
협조자
시행	시설관리과-17899	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3725	/전송	02-3146-3739	/		/	대시민공개