	중랑소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2020년 하반기 소방용수시설 일제 조사·정비 계획(알림)

1. 관련근거

가. 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

나. 소방청 훈령 제2호(소방활동 자료조사 등에 관한 규정)

다. 市 재난대응과-20402(2020. 9. 29.)호 “2020년 동절기 대비(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림”

2. 화재진압활동에 필요한 소화용수를 원활히 공급하기 위한 2020년 하반기 소방용수시설 일제조사·정비 계획을 다음과 같이 알리오니, 현장대응단 및 119안전센터에서는 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기    간 : 2020. 10. 12.(월) ~ 11. 20.(금)

나. 조사대상 : 1,981개소(소방용수시설 1,886, 비상소화장치 94, 비상소방용수 1)

다. 조사방법 : 부서별 자체계획에 의거 점검반 구성・운영(비번 근무자 출동대기, 근무자 일제조사 실시)

- 의용소방대 활용 조사 실시(조별 2~3명 배치하여 소방공무원+의용소방대원 합동 점검)

- 특정대원이 아닌 전 대원 참여토록 편성(센터별 여건에 따라 인원 조정 가능/최소 2명이상)

라. 조사내용

○ 소방용수시설 일제조사 및 점검

○ 고장 소방용수시설 및 임시폐전 대상 세부내역 작성

○ 소방용수시설(비소 포함) 5m이내 주차단속 병행실시

○ 일제 점검 후 119행정정보시스템 사진 현행화

○ 동절기 대비 조치사항 확인 및 보완

○ 노후소화전(1990.1.1.이전설치) 432개소 점검(붙임 2의 시트 6 참조)

마. 유의사항

○ 조별 안전담당 책임자를 지정하고 안전사고 방지교육 실시할 것

- 1인 단독 조사 금지 2인 또는 3인 이상 1조로 편성

○ 소화전 출수 점검 시 급격한 밸브개폐를 피하여 서서히 조작

○ 밸브개방 시 순서에 따라 조작하여 녹물 등으로 인한 민원발생 방지

- 몸통소화전 밸브 → 제수밸브(폐쇄 시 역순) ※ 부서별 사전교육 확행

○ 비상소화장치 유지관리 철저(수관적재상태, 내·외부 청결 유지 등)

※ 코로나19 감염방지 수칙 준수 및 안전장구 착용 철저

바. 결과제출 : [붙임3], [붙임4] 서식 작성하여 2020. 11. 20.(금)한 제출

3. 행정(협조)사항

가. (소방행정과) 일제조사 시 비번 출동대기 근무자에 대한 초과근무 수당 지급

나. (현장대응단 및 안전센터) 자체계획 수립하여 일정을 2020. 10. 15.(목)까지 재난관리과 통보

다. (현장대응단 및 안전센터) 일제조사 결과보고 시 의용소방대 활동 기록부 첨부

붙임  1. 2020년 하반기 소방용수시설 일제조사·정비 계획 1부.

2. 일제조사 참여 의용소방대원 명단 1부.

3. 2020년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과(서식)1부.

4. 의용소방대 활동기록부(출석부) 1부.  끝.

	중랑소방서장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,면목119안전센터장,망우119안전센터장,중화119안전센터장
담당자	신준희		대응총괄팀장	황호준		재난관리과장	류중무		소방서장	10/12 최성희
협조자	담당자	신용희		행정팀장	강철희
시행	재난관리과-5543	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 (신내동)	/
전화	02-6981-8843	/전송	02-3423-1385	/	donkhan89@seoul.go.kr	/	부분공개(6)