	양천소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소화전 이설 요청에 따른 현지확인 결과 및 이설예정지 파악 제출 알림(비소 42, 공소 370090)

1. 재난관리과-5722(2020.10.12.) 『소방용수시설 이설신청서(비소 42, 공소 370090)』와 관련입니다.

2. 소화전 이설 요청에 따른 현지확인 대상(소방용수시설)을 다음과 같이 알리니 현지확인 후 이설 예정지를 파악하여 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 대 상

연번	번호	식별	관할	위 치	사유
1	42호 (일체형)	비상소화장치	현장대응단	양천구 목동중앙서로7다길 33 (목동 785-20)	주차장 진출입로 설치로 인한 이설신청
2	370090	지상식	현장대응단	양천구 목동중앙서로7다길 33 (목동 785-20)	주차장 진출입로 설치로 인한 이설신청

나. 방 법 : 펌프차 등 소방차량을 활용한 현지확인

3. 행정사항

가. 소화전 출수여부 및 작동상태 확인(붙임2 활용)

나. 신설 예정인 진입로 및 보행자의 안전, 소화전 간 거리를 고려하여 이설 예정지 파악(붙임3 활용)하여 2020. 10. 15.(목)한 제출

붙임  1. 이설요청대상 위치도 1부.

2. 현지확인 결과서 1부.

3. 이설예정지 조사서식 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,신정119안전센터장,신월119안전센터장,목동119안전센터장,신트리119안전센터장
담당자	이우득		대응총괄팀장	박광철		재난관리과장	10/12 김정수
협조자
시행	재난관리과-5729	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 2층 재난관리과	/
전화	02-6981-8643	/전송	02-2652-2286	/	deuck81@seoul.go.kr	/	부분공개(6)