코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서초소방서
수신	*****************************************************
(경유)
제목	자체점검 의견제출서 접수에 따른 결과 알림(반포자이플라자(B32 지니))

1. 평소 화재예방 및 소방시설 유지관리 힘써주심에 감사드리며, 귀 ***************의 무궁한 발전을 기원 합니다.

2. 소방시설등 작동기능점검 의견제출서 접수에 따른 검토 결과를 다음과 같이 알리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대 상: ***************************

나. 내 용: 피난설비「피난구유도등 점등불량」 지적사항 제외 요청 건

다. 결 과:  현장확인 및 관련 법률 검토한 바 제외하는 것이 타당함

라. 담당자 의견: 현장확인한 바 정상 작동 함.

붙임  1. 소방시설 자체점검 의견제출서 1부.

2. 점검결과 지적사항 1부.  끝.

	서초소방서장
★담당자	박현진		검사지도팀장	서형근		예방과장	전결 10/13 김동진
협조자
시행	예방과-17394	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 서초소방서 예방과 (반포동)	/
전화	02-591-0119	/전송	02-532-2116	/	potamin85@seoul.go.kr	/	부분공개(6)