“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	’20년 9월납기 다량급수처 현장점검 결과 보고

1. ’20. 9월납기 다량급수처 현장점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 개  요

- 점검수전 : 313전

- 대상선정 : 월평균300㎥이상 다량급수처중 일반용 짝.홀수납기                                  관리점검 대상자 선정.

- 방문기간 : 2020. 9.14. ~ 2020. 10.12.

- 점검방법 : 1회 이상 점검(필요시 2회 점검 실시)

나. 점검결과

점검수전		정 상	비 정 상	비 고
9월	313전	309전	4
누계	2193전	2184전	9

- 비정상내역

구분	계	회전 멈춤	회전 불량	조례 위반	동파	유리 파손	지침 비정상	계량기 비정상	봉인 탈락	장애 (침수)	매몰	물방울 맺힘	기타 (심도 등)
9월	4	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1
누계	9	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4

- 고객의 소리 처리현황

민원 접수	합계	급수 불편	옥내누수 탐지	수질검사 신청	직결 급수	누수감액 신청	업종 변경	명의 변경	계량기 점검	세대 분할	기타 민원
9월	13	1	1	2	1	-	2	1	-	-	5
누계	99	3	7	8	1	6	18	2	1	6	47

별첨 : 다량급수처 점검 결과(9월납기) 1부.  끝.

주무관	박병국		요금관리2팀장	이대영		요금과장	10/13 이상봉
협조자
시행	요금과-22704	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-4487	/전송	02-3146-4539	/		/	부분공개(6)