보 고 서(지침비정상)

결재	★주무관	요금관리팀장	요금과장
	이광주	허홍석	10/13 김경식

	명에 의하여 *********의 ‘20.10월납기 사용량 과다 민원접수된 건에 대하여 현장에 출장하여 확인한 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2020 .10. 13.
보 고 자 : 행정6급 이광주

보       고       내       용

건 명

지침비정상 보고서(역삼동 79*-*)

내용

1.수전현황

주소	성명	업종	구경	기물번호	보고서 내용
************** ***************	***	일반용	25	************	침비정상

2.조사내용

1) 검침사용량 내역

**************************************************************************************************************************************************

2) 급수현황

○ 4층빌딩으로 1~3층용(일반용), 4층용 파티룸(일반용) 수전으로 구성됨.

- 1층:헤어숍 → 애견샵(20.6월 중순 입점), 2층~3층 : 사무실

※ 애견삽 점주***************는 타지역 운영하는 애견샵 규모와 비슷하나 그곳에 비해 격            증하였고, 건물주***************는 작년에도 많이 나온 적 있다고  민원제기

- 직전 6개월 평균사용량은 55.6㎥이며,전년동기 사용량은 68㎥임.

- 10.08.일 관리검침 지침 2746(추정사용량 98㎥)으로 평소사용량에 비해 정상임.

※ 경정량 : 98㎥ [21㎥(2746-2725) ÷ 13일 × 61일]

○ 1~3층 실내수도 및 각층 화장실 확인한 바, 누수흔적이 없고, 조례위반 사항도 발견 할        수 없었음.

내용	○ 2019.10월 사용량 과다로 현장확인 후 백단위 침비정상 기 교체의뢰 하였으나 현장 민원과 착오 미교체한 바 있는 수전임.(당초:168㎥ → 경정:68㎥) 3. 조사자 의견 ○ 상기 조사내용과 같이 누수흔적이 없고, 격증될 만한 기타사유가 없으며 전년도 침비정상 으로 기 교체의뢰한 바 있는 수전으로 침 비정상에 의한 사용량 과다로 판단됨. ○ 따라서 ‘20.10월납기 수도요금은 서울특별시수도조례 시행규칙 제21조 3항에 준하여 20.9.25 정례지침과 20.10.8 관리검침 지침에 의한 일할계산 추정사용량(98㎥)을 기준하여 인정조정하고 계량기는 침비로 교체의뢰함이 타당하다고 사료됨. 끝.
비 고