문서번호	시설관리과-18696
결재일자	2020. 10. 13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
신종태		김선호	10/13 고신석
협 조

교체장애수전 정비 요청에 따른 검토보고

2020. 10.

남부수도사업소

(시설관리과)

교체장애수전 정비 요청에 따른 검토보고

현장민원과로부터 교체 장애수전 정비 요청이 접수되어 현장조사 후 검토결과를 보고드림

※ 현장민원과-12260(2020.08.14.)호, -13726(2020.09.08.)호

□ 현 황

○ 접수현황

연번	주 소	고객번호	업종	구경	기물번호	교체사유	장애내용	비고
1	************ *************	********	***	***	**********	만기	심도장애
2	***************** ************	********	***	***	*******	만기	심도장애
3	************* *************	********	***	***	********	만기	심도장애 및 매몰

□ 보고내용

○ 현장조사

- 조 사 일 : 2020. 10. 7.(수) 13:00 ~ 15:00

- 조 사 자 : 시설 8급 신종태

- 조사내용

연번	위치		현장조사 내용	비고
	구	동
1	동작구	***********	심도 1m 이상, 공간협소, 검침장애
2	동작구	**********	심도 1m 이상, 공간협소
3	동작구	***********	심도 1m 이상, 수도계량기 위 물건 적치

- 현장사진

**********************************************

○ 검토결과

- ***********번지 수도계량기는 심도(1m이상) 및 검침(관리실 통하여 수도계량기 접근 가능)에 장애가 있어 정비가 필요한 실정이나,

- 정비(수도계량기 이설)시 옥내급수관 연결이 어려워 정비가 불가능함. 계약된 연간단가업체에 수도계량기 교체만 작업지시

- **********번지 수도계량기는 심도가 1m 이상으로 검침 및 교체에 장애가 있음.

- ***********번지 수요가는 어린이집*********으로, 정비(이설)시 옥내시설물(화단 및 옥내포장) 복구 및 단수에 어려움이 있어 수요가와 협의 후 정비 필요.

□ 조치계획

○ 상기 내용에 따라 계약된 연간단가업체에 작업지시하며,

- 공사내용 : 교체장애수전 정비 3개소

- 공 사 비 : 약 5,000,000원(오백만원)

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 상하수도관교체비(교체장애 수전 정비)

○ 현장민원과에 정비 내용 통보.  끝.