문서번호	기술진단과-8216
결재일자	2020. 10. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기술진단과장	생산부장
장현성	유통희	10/13 서대훈
협 조
	수처리연구과장		홍숭희

『입상활성탄/모래 시범운영』관련
입상활성탄/모래 파일롯 실험계획

2020.10

생산부

(기술진단과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

입상활성탄/모래 파일롯 실험계획

효율적인 입상활성탄 운영을 위한 『입상활성탄/모래 시범운영 방안』관련 연구결과 보고회 개최결과에 따른 입상활성탄/모래 파일롯 실험계획을 보고드림

Ⅰ		추진근거 및 배경

□ 추진근거

❍「입상활성탄/모래 시범운영 방안」관련 연구결과 보고회 개최결과

(기술진단과-7881, 2020.9.29.)

□ 추진배경

❍ 시동방수시설이 없는 영등포, 광암 정수센터는 역세척 직후 재가동시 초기입자의 안정화방안으로 2~12시간 시동방수하는 비효율적운영 지속

❍ 시설개선이나 추가없이 입상활성탄 기존공정 하부에 모래포설을

통한 역세직후 재가동시 운영기간 동안의 입자누출 저감방안 마련 필요

Ⅱ		추진계획

□ 건    명 : 입상활성탄/모래 파일롯 테스트 추진

□ 기    간 : 2020.10. ~ 11.

□ 추진부서 : 본부 기술진단과, 물연구원 수처리연구과 협업추진

□ 추진계획

❍ ‘20.10.12.(월) ~ 16.(금)

- *********************************

**************************************************

❍ ‘20.10.19.(월) ~ 11.13.(금) [4주]

- **********************************************

❍ ‘20.11.16.(월) ~ 11.20.(금)

- 모래 두께 별 실험결과 정리

- 실험결과 보고서 작성

□ 추진일정

************ ****	***** ******	***** ****** ****	***** ****** ****	***** ****** ****	***** ****** ****	***** ******
*********************	************	*******	*******	*******	*******	******** ******

Ⅲ		행정사항

□ 활성탄/모래 운영관련 파일럿 규모 모래층 두께별 시험추진으로 시범적용 여부 결정.

붙임 : 입상활성탄/모래 시범운영관련 연구결과보고회 개최결과 1부.  끝.