	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2020년도 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 자체계획

1. 재난관리과-8200(2020.10.8.)호 「2020년도 하반기 소방용수시설 일제조사 정비 계획보고(알림)」   과 관련입니다.

2. 개포119안전센터 관내 2020년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사(정비) 계획을 다음과

같이 보고 합니다.

가. 기    간 : 2020. 10. 14.(수) ~ 10. 30.(금)(기간중 9일)

나. 점검대상 : 소화전281개소, 비상소화장치16개소, 비상용수시설 1개소

다. 세부계획

구분	일 자 (각팀 주간일)	조사 시간	팀별 대기근무	의용 소방대 (붙임6 참조)	비고
개포1팀	10. 20.(화)	09:00~ 13:00	3팀	4명	※ 고장용수 2개소(1678,3661) ※ 임시폐전 1개소(2784-폐전상태 확인 및 시스템 입력 철저) ※ 119행정정보시스템 사진 현행화 및 변동내역 시스템 입력 철저
	10. 21.(수)		2팀	4명
	10. 22.(목)		3팀	4명
개포2팀	10. 27.(화)		1팀	4명
	10. 28.(수)		3팀	4명
	10. 29.(목)		1팀	4명
개포3팀	10. 13.(화)		2팀	4명
	10. 14.(수)		1팀	4명
	10. 15.(목)		2팀	4명

라. 점검방법

- 당일 주간근무자 일제점검(09:00~13:00 출장조치) 및 전일 야간근무자 출동대기(09:00~13:00 초과근무 인정)

- 일제점검 시 의용소방대 4명 합동조사(붙임6 참조)

3. 행정사항

가. 하반기 소방용수 일제점검 유의사항 센터장 등 사전교육 실시[10. 13.(화)]

나. 소화전 개폐 시 녹물 역류로 인한 민원발생 방지 철저(붙임5 참조)

다. 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지(붙임4 참조)

라. 노후 소화전 7개소(붙임7 참조)에 현황 파악*********************** 및 결과보고

마. 일제점검에 적합한 복장착용 및 개인별 감염방지 철저(활동복,활동모,마스크 착용)

바. 확인자(119안전센터장 등)는 일제점검기간 중 무작위 현장 확인 실시 및 감독 철저

사. 정밀조사 종료 후 모든 현황이 119행정정보시스템과 일치되도록 현행화

아. 119행정정보시스템 내 소화전 사진 현행화 철저

자. 점검·정비결과는 붙임7 서식에 작성 후 2020. 11. 20.(금)까지 제출

붙임  1. 2020년 하반기 소방용수시설 일제 정밀점검 정비 계획 1부.

2. 2020년 하반기 일제점검 조사일정 세부계획(개포) 1부.

3. 비상소화장치 현황(2020년 10월 기준-개포) 1부.

4. 일제 조사 요령 1부.

5. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

6. 의용소방대 소방용수 합동 점검 인원현황 1부.

7. 2020년 하반기 일제수리결과 서식 1부. 끝.

	개포119안전센터장
서무	박송대		진압3팀장	김동원		119안전센터장	10/13 김교환
협조자
시행	개포119안전센터-4622	(		)	접수		(		)
우	06312	서울특별시 강남구 논현로10길 19	/
전화		/전송	02-529-1119	/		/	부분공개(5)