투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장)
(경유)
제 목	환경개선공사(탈취설비 개선) 우선시행 요청

1. 방재시설부-17093(2017.09.29.)호와 관련입니다.

2. 위 호 관련 귀 본부에서 사업추진 시행중인 『난지물재생센터 환경개선사업』이 고양시와의 GB관리계획 변경 승인 및 형질변경 허가 등 사전절차 이행지연 사유로 공사중지되어 있음을 통보 받았으나,

3. 사업대상 시설중 실내에 설치되어 있어 GB관리계획 변경승인과 직접 관련이 없는 기존 탈취설비에 대한 우선정비를 요청합니다.

- 탈취설비현황 및 개선계획(환경개선공사)

구 분	위 치	처리용량	개선계획(환경개선사업)
농축기동 탈취기	슬러지1처리장 (농축기동)	30㎥/min	- 담체 교체 - 약액세정탑 추가설치(2중화) - 탈취팬 정압증가로 팬 교체
	슬러지2처리장 (농축기동)	80㎥/min	- 담체 교체 - 약액세정탑 추가설치(2중화) - 탈취팬 정압증가로 팬 교체

4. 탈취설비에 대한 우선 정비가 어려울 경우 사유를 알려주시면 우리센터에서 정비를 시행코자 함을 알려드립니다.  끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	최승호		주무관	김지응		운영과장	김학춘		난지물재생센터소장	10/13 한성현
협조자
시행	운영과-1724	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동) 서울특별시난지물재생센터 운영과	/
전화	02-300-8543	/전송	02-300-8544	/	viento01@seoul.go.kr	/	부분공개(5)