“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	암사아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제 목	전력사용 및 생산량 현황보고(2020년 9월분)

1. 우리 센터의 2020년 9월분 전력사용 및 수돗물 생산량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 전력사용 및 생산량 현황

구 분	암사아리수정수센터				증 ․ 감 원인 분석
	동력비 (원)	전력사용량 (Kwh)	생산량 (㎥)	톤당 전력 사 용 량 (Kwh/㎥)
'19.9월	993,781,550	10,292,101	30,515,700	0.337	○ 전년 동월대비 수돗물 총생산량은 약 100만톤 감소하였고, 계통별 송수량은 노량진라인은 40만톤 감소, 우면산라인은 5만톤 증가, 방배(1, 2)은 65만톤 감소하였음 ○ 9월최대전력수요는 17,573㎾ ○ 동력비는 3.05% 증가하였고 전력사용량은 1.02% 증가하였음. ○ 톤당 전력사용량은 4.45% 증가하였음
'20.9월	1,024,067,590	10,397,418	29,508,100	0.352
증 ․ 감	30,286,040	105,317	-1,007,600	0.015
	3.05	1.02	-3.30	4.45

붙임 : 1. 2020년 전력사용량 및 생산량 현황 1부.

2. 시간대별전력사용량 현황 1부.  끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	신대중		정수시설과장	代김희송		암사아리수정수센터소장	10/14 조성태
협조자	주무관	김희송		정수과장	유준수
시행	정수시설과-10741	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 암사아리수정수센터 (암사동)	/
전화	02-3146-5774	/전송	02-3146-5707	/	ninjagubooki@seoul.go.kr	/	대시민공개