	동대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	사업시행계획인가 변경신고에 따른 협의 회신(동부청과시장 정비사업)(수정)

1. 동대문구청 주거정비과-13966(2020.10.05.)호 “사업시행계획인가 변경신청에 따른 협의(***********)”

2. 동대문구 ********** 동부청과시장 정비사업 변경신고와 관련 소방협의 건은 소방관계법규 규정 해당 소방시설 및 성능위주설계 심의시 적용되는 가이드라인에 적합하게 설치하기로 계획되었고 기존협의와 변경내용이 없어 협의에 “동의”(심의의견서에 갈음) 하며(소방시설의 세부기준에 관한 사항은 착공신고시 재확인),

3. 소방시설의 설치는 반드시 국가검정품으로 소방관계법규에 적합하게 시설하여 완공검사를 받은 후에 사용토록 하시고, 공장 등 건축물의 용도에 따라 위험물안전관리법에서 정하는 위험물을 사용할 때는 소방관서에 별도로 허가를 득하고 사용토록 지도하여 주시기 바라며,

4. 또한 향후 설계변경(증축) 등으로 인하여 소방시설(연면적)의 변경 또는 건축구조의 변경 등 동의 내용이 달라지는 때에는 변경된 내용에 대하여 재동의를 받아야 하며, 건축사항의 변경이 있을 시에는 변경내용을 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 건축허가 (부)동의여부 통보서 1부.

2. 공사장 임시소방시설 설치 의무화 안내문 1부.  끝.

	동대문소방서장
수신자	동대문구청장(주거정비과장)
담당자	박철순		예방팀장	代김만영		예방과장	10/14 송기웅
협조자
시행	예방과-14116	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 3층 예방과 (장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1272	/전송	02-2214-5119	/	bachul@seoul.go.kr	/	부분공개(6)