생명을 살리는 소방자동차 양보, 이제는 의무입니다.
	강서소방서
수신	원전종합건설(주)
(경유)
제목	원전종합건설(주) 소방용수시설(소화전) 이설 협의 요청에 대한 회신

○ 귀 기관에서 이설 협의 요청한 소방용수시설(소화전)에 대하여 다음과 같이 조건 승인하오니 참고하시기 바랍니다.

가. 대 상: 지상식소화전 11개소

나. 승인내용

1) 수도법 제71조(원인자부담금)에 의거하여 이설 비용을 부담 하시고,  인근 공유지에 식별이 용이하고 통행에 지장이 없도록 이설하여 주시기 바라며,

2) 소방기본법 시행규칙 제6조(소방용수시설 설치기준)에 따라 설치하고     소화전 이설 완료 후 3일 이내에 공사 전·후 사진을 첨부하여 회신하여     주시기 바랍니다.

3) 소화전 이설 공사시, 제수변을 소화전 근처로 함께 이설하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 공문(20-117) 지상식소화전 이설 공사 착공 알림 1부.

2. 소화전 도로 평면도 1부.

3. 소화전이동확대평면도 1부.

4. 도급(1회변경)계약서(칼라) 1부.  끝.

	강서소방서장
담당자	채병헌		대응총괄팀장	유승권		재난관리과장	10/12 김현태
협조자
시행	재난관리과-5690	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 2층 재난관리과 (등촌동)	/
전화	02-6981-5043	/전송		/		/	대시민공개