문서번호	총무과-10311
결재일자	2020. 10. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장
김동현		10/15 박용헌
협조

저수조 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 10

한성백제박물관

(총무과)

저수조 정비계획

우리 박물관 저수조를 신속히 정비하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 시설현황

시설명	대수	용 량	설치위치
*****	**	****	********

□ 정비개요

○ 정비사항 : 저수조 수위조절 레벨 컨트롤러 노후에 따른 교체

- 고/저수위 설정값에 따른 알람기능 작동불량

- 고/저수위 시작, 멈춤 출력신호 불량

○ 현황사진

저수조 DDC함체	레벨 콘트롤러

□ 정비계획

○ 수위조절 레벨 컨트롤러 제조사에 구매하여 교체하고자 함.

- 건    명 : 수위조절 레벨 컨트롤러 구매

- 구매개요 : 레벨 콘트롤러 구매 4개

- 소요예산 : ********

- 업 체 명 : ************

- 계약방법 : 소액으로 일상경비 집행

- 예산과목 : 박물관 유지운영, 일반운영비, 공공운영비.  끝.