문서번호	수도자재관리센터-20657
결재일자	2020. 10. 15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
전문관		계량기관리팀장	소장
최희령		윤석훈	10/15 정임근
협 조
	주무관			전영진
	전문관			성무랑

수도계량기 납품검사 결과보고

(80~300mm  대형 디지털 제2차)

2020.10

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

수도계량기 납품검사 결과보고

1. 납품검사기준 : 산업통상자원부 고시 제 2018-110호(2018.6.7.)

(수도미터 검정기준)적용

2. 검사방법 : 구매 규격서 적용, 80mm이상 전수검사

3. 납품업체 : ******

4. 계량기 납품검사 현황

가. 계측관리과-8931호(2020.10.05) 구매관련, 대형 디지털

수도계량기 제2차 합계 : ****************

나. 검사일 : 2020.10.05. ∼ 10.15

다. 납품검사 결과

구분 구경	납품 수량	시료	판정기준		검사결과						비 고
					종합결과		내압	오차	카운터	기타
			합격	불합격	합격	불합격	불합격	불합격	불합격	불합격
합계	***	***	*	*	***	*	*	*	*	*
80mm	***	***	**	**	***	*	*	*	*	*
100mm	***	***	**	**	***	*	*	*	*	*
150mm	***	***	**	**	***	*	*	*	*	*
200mm	**	**	*	*	**	*	*	*	*	*
250mm	**	**	*	*	**	*	*	*	*	*
300mm	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

라. 시료용 및 불합격 대체품 검사결과

구분 구경	대체 납품 수량	시료	검사결과						비 고
			종합결과		내압	오차	카운터	기타
			합격	불합격	불합격	불합격	불합격	불합격
합계	**	**	**	*	*	*	*	*
80mm	*	*	*	*	*	*	*	*
150mm	*	*	*	*	*	*	*	*
200mm	*	*	*	*	*	*	*	*
250mm	*	*	*	*	*	*	*	*

※ 방수시험(물연구원) *****************

※ 소비전류시험(물연구원) *****************

※ ***********************

5. 납품기물 내역

가. 납품 기물번호:

*************************

**************************

**************************

**************************

**************************

**************************

나. 불합격 기물번호 :

*******************************************

***********************************

******************

다. 대체품 기물번호 :

*************************

***************************

**************************

********************

붙임 1. 검정확인서 1부.

2. 구경별 오차시험 내역 1부.

3. 납품검사 결과 보고서 1부.

4. 외부위원 의견서 1부. 끝.