		남부수도사업소
CU********5*******A07***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	수질검사 처리결과 보고

수질검사 신청건에 대하여 검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

**	***
**	******************************************************
****	**************

검사자	직급 :		공업6급	성명 :		황현석	채수일자		2020.10.15.
검사일자	2020.10.15.						처리일자		2020.10.15.
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		구리	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		1mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.7			0.27			0.18		0.03	0.02
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2			판정
	결과										기준이내

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
주방 필터보다 샤워기 필터가 빨리 변색됨	- 샤워기 수돗물 먹는물 수질기준 이내로 특이사항 없음 - 민원인에게 온수 사용시 냉수보다 배관 부식속도가 빨라 필터가 빨리 변색될 수 있음을 설명하였음	점검결과서 현장 배부

끝.

주무관							황현석				수질팀장					여종순					행정지원과장					10/15 홍기관
협조자
시행			행정지원과-22134										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97																/			arisu.seoul.go.kr
전화		3146-4453							/전송								/	sukhh1012@seoul.go.kr													/	부분공개(6)