	강서소방서
수신	강서구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(대수선) 허가 신청에 따른 협의 결과 회신(마곡동 77*-*)

1. 강서구청 건축과-27682(2020.10.08.)호 관련입니다.

2. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조 제3항에 의거 다음과 같이 동의 통보(알림)합니다.

가. 대지위치: *************************

나. 건 축 주:*****************

다. 건축규모: ***************************

라. 건축용도: **************

마. 건축구분: 대수선

바. 소방시설:

※ 신설

○ 소화설비: 할로겐 화합물 및 불활성 기체 소화설비

※ 이설 및 정비

○ 소화설비: 소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비

○ 경보설비: 비상방송설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기

○ 피난설비: 유도등, 비상콘센트설비

사. 설계업체

○ 기계·전기: **********************)

3. 안내사항

가. 진입도로 및 조경시설 등으로 인하여 소화 활동상 필요한 설비나 고가사다리차 등 소방차 부서에 장애가 발생하지 않도록 지도하여 주시기 바라며,

나. 피난,방화시설은 건축 관계법규에 적법하게 설치될 수 있도록 하여 소방 안전관리가 이루어지도록 협조하여 주시고,

다. 착공신고는 소방 관계법규에 의거 적법한 절차를 거친 후 건축시공 등이 될수 있도록 지도하여 주시기 바라며,

라. 건축주(발주자)가 지켜야 할 사항을 붙임2에 첨부하였으니 건축주(발주자)에게 안내하여 주시기 바라며, 설치하여야 할 소방시설(붙임1)  건축허가조건에 명시하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 (부)동의 여부 통보서 1부.

2. 건축주(발주자) 안내문 1부.

3. 건축공사장 위험물안전관리 안내문 1부.

4. 공사장 임시소방시설 설치 의무화 안내문 1부.

5. 공사장에 간이소화장치 및 소화활동설비 설치방안 1부.  끝.

	강서소방서장
담당자	최준호		예방팀장	백광욱		예방과장	10/16 박종률
협조자
시행	예방과-19816	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550(등촌1동630-2) 2층	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화		/전송	02-3661-1173	/		/	부분공개(5 6)