문서번호	시설보수과-5347
결재일자	2020. 10. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
박정우		임준빈	10/16 정훈모
협조
	주무관		김원선

백운동천(광화문지하) 차집관로 준설계획

2020. 10.

중랑물재생센터

[시설보수과]

백운동천(광화문지하) 차집관로 준설계획

우리센터에서 관리하고 있는 백운동천(광화문지하) 복개구간 차집관로에 대해 합동점검을 실시한 결과 토사적체로 인해 월류되고 있어 준설공사를 시행하여 안정적인 하수처리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		점검개요

○ 점검근거 : 차집관로 점검을 위한 협조 요청************************

○ 점검목적 : 차집관로 시설물의 주기적인 점검을 통해 시설물 보수․보강

○ 점검장소 : 백운동천(광화문지하) 차집관로 전구간

○ 점검일시 : ’20.10.7. ~ 10.8.

○ 점 검 자

- ******************

- ************************

Ⅱ		점검결과

○ 점검결과 : 차집관로 내 토사 적체로 인한 월류 발생으로 준설공사 필요

○ 현장사진

*	*
************************

Ⅲ		조치계획

○ 백운동천 복개구간 차집관로 준설공사 시행

- 우리센터의 차집시설물 유지보수공사(연간단가) 계약업체에 작업지시하여 준설공사 시행

․계약업체 : ***************

․준설물량 : L = 60m(75㎥).  끝.