“ 안전은 생각이 아닌 행동으로! ”
	중부소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2020년 동절기 대비(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 보고(신당)

1. 재난관리과-5697(2020.10.14.)호『2020년 동절기 대비(하반기) 소방용수시설 일제조사·정비 계획 알림』와 관련입니다.

2. 신당119안전센터 2020년 동절기 대비(하반기)소방용수시설에 대한 일제조사·정비 계획을 수립하여 아래와 같이 추진하고자 합니다.

가. 소방용수시설 해빙기 일제조사 및 취약지역 지리조사 계획

1) 기간 : 2020. 10. 19.(월) ~ 11. 20.(금)

2) 대상 : 536개소

- 소화전 470(지상식 144, 지하식 326), 저수조 5, 급수탑 1, 비상소화장치 60

3) 조사자 : 전직원(구급대원 제외)

- 감독자 : 센터장 또는 팀장

- 각 조별 의용소방대원 1~2명 배치(소방용수시설 및 비상소화장치 주변 정비, 조사        결과 기록 등 비전문 활동을 중심으로 기간 중 4시간 동행 점검 실시)

4) 담당현황 및 세부조사 일정 : “붙임 1” 참조

3. 일제 조사·정비 시 유의사항 등

가. 일체형 호스릴 비상소화장치 점검 후 제수변 및 앵글밸브 개방 상태 유지

나. 일제조사 후 소방용수시설 등 행정정보시스템 데이터 및 관련이미지 현행화 철저

다. 사설 소방용수시설, 소화전 뚜껑현황 및 노후 소화전 (30년 이상) 등 조사철저

4. 행정사항

가. 효과적인 일제 조사를 위해 출동공백을 최소화하고, 주간 근무자 출동 대기 조치 후      비번 근무자가 일제 조사 실시(초과근무 1일 4시간 실시)

나. 코로나19 예방을 위한 감염방지 물품(마스크, 장갑) 등 필수 착용

다. 센터장 및 각 팀장은 일제조사에 임하는 직원 및 의용소방대원에 사전 교육 실시

라. 일제 조사·정비 결과 및 각 소방용수시설 출수사진 2020. 11. 20(금)까지 제출

※  출수사진은 파일명을 “안전센터명-용수번호”로 수정하여 제출

붙임  1. 2020년 동절기 소방용수시설 일제조사 일정(신당) 1부.

2. 2020년 동절기 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 1부.

3. 일제조사 요령 1부.

4. 소화전 개폐 시 유의사항 1부.

5. 소방용수시설 조사 참여 의용소방대 명단 1부.

6. 노후 소화전 목록 1부.

7. 소방용수 일제조사 결과(서식) 1부.

8. 소방출동(활동)기록부 1부.  끝.

	신당119안전센터장
담당자	서동현		3팀장	오상기		119안전센터장	10/16 김종복
협조자
시행	신당119안전센터-3754	(		)	접수		(		)
우	04597	서울특별시 중구 다산로8길 2	/
전화		/전송	02-2254-0119	/		/	부분공개(5)