문서번호	시설보수과-7102
결재일자	2020. 10. 16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		류태용	10/16 박문희
협조

정기안전점검보고서

(개봉지하차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 10.

정기안전점검 보고서

○ 시설물명 : 개봉지하차도 (구로구 개봉동 198-1)

시설물개요	폭 : 18.5m, 연장 : 355m 높이 : 5.2m, U타입 : 381m	법정구분 2종		상태등급 B등급	준공년도 2015.12.
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설6급			윤동원
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설보수과장			류태용
			시설6급			윤동원

○ 점검일시 : 2020.10.16.(금)

○ 점검구간 : 전구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손상 규모	손상 등급	조치내용
	공항방향	서행, 급커브 간판 파손 및 변형	6개소		제거완료 (개봉철도 성능개선)

○ 새로운(기존) 이상 발생

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호
공항방향 유타입부	알루미늄 난간 파손	1개소		사실조회 후 조치방안 마련		1-1
	박스구간 전기인입구 점검	-		하자보수(기전시설) 지속관찰		1-2 1-3
	유타입부 방음유리파손	5개소		일상유지 작업지시 예정		1-4

- 끝.

□ 현황사진

1-1

1-2

1-3

1-4