		남부수도사업소
CU********9*******A03***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	수도계량기 이설 처리 결과(상도동 487-5)

우리사업소 관내 수용가로부터 수도계량기 이설신청 민원이 접수되어 이설현장을 입회하고 이설처리 결과를 다음과 같이 통보합니다

관리번호		021692152	성 명		*********
주 소		************************************************
수전번호		9316	업종	일반용(30)		구경	15mm
기물번호		*********47	지침	306		철거봉인번호	0
설치봉인번호		19766855	신청일	2020.10.15.		이설일자	2020.10.12.
이설 내용	이설사유	신축공사 간섭으로 이설
	이설위치	대지 내

끝.

주무관							최형수				시설운영팀장					김선호					시설관리과장					10/19 고신석
협조자
시행			시설관리과-19096										(						)		접수												(						)
우	07062					동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과																/
전화		02-3146-4596							/전송			02-3146-4639					/														/	부분공개(6)