“ 안전은 생각이 아닌 행동으로! ”
	중부소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2020년 동절기 대비(하반기) 소방용수시설 일제 조사 및 정비 계획 보고(충무로)

1. 재난관리과-5697(2020.10.14.) 『2020년 동절기 대비(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림』

2. 위와 관련 충무로119안전센터 2020년 동절기 대비(하반기) 소방용수시설 일제 조사 및 정비 계획을 수립하여 아래와 같이 추진하고자 합니다.

가. 소방용수시설 동절기 대비 일제조사 및 정비 계획

1)기 간 : 2020. 10. 19(월) ~ 11. 20(금)

2)대 상 : 총 341개소

- 공설 소방용수시설: 소화전 307개소(지상식 137, 지하식 170), 저수조 12개소

- 비상소화장치 : 22개소

3) 담당현황 및 세부조사 일정 : “붙임 1” 참조

※ 일제조사 계획이 11월로 잡혀 있는 팀은 기존 정기조사 계획 참조하여 10월은 정기조사로 실시

3. 일제 조사·정비 시 유의사항 등

가. 다용도 소화전 조사 금지(현장대응단 2개소, 을지로 2개소, 회현 3개소)

나. 일제조사 후 소방용수시설 등 행정정보시스템 데이터 및 관련이미지 현행화 철저

다. 일체형 호스릴 비상소화장치 점검 후 제수변 및 앵글밸브 개방 상태 유지

라. 노후 소화전 조사 철저(30년 이상 노후 소화전에 대한 정밀조사 철저)

4. 행정사항

가. 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 주간 근무자출동 대기 조치 후 비번근무자가 일제 조사 실시(초과근무 1일 4시간 실시)

나. 코로나19 예방을 위한 감염방지 물품(마스크, 장갑) 등 필수 착용

다. 일제조사에 임하는 직원 및 의용소방대원에 사전교육 실시

라. 일제 조사·정비 결과 및 각 소방용수시설 출수사진 2020. 11. 20(금)까지 제출
※ 출수사진은 파일명을 “안전센터명-용수번호”로 수정하여 제출

붙임 1. 2020년 하반기 소방용수시설 일제조사 계획(충무로) 1부.

2. 2020년 동절기 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 1부.
3. 일제 조사 요령 1부.
4. 소화전 개폐시 유의사항 1부.
5. 소방용수시설 조사 참여 의용소방대 명단 1부.
6. 노후 소화전 목록 1부.
7. 소방용수 일제조사 결과(서식) 1부.
8. 소방출동(활동)기록부 부.  끝.

	충무로119안전센터장
담당자	정상윤		1팀장	김병훈		119안전센터장	10/19 고정호
협조자
시행	충무로119안전센터-3865	(		)	접수		(		)
우	04554	서울특별시 중구 충무로 11 충무로119안전센터	/
전화		/전송	02-2285-1122	/		/	부분공개(5)