현장실정보고서(노후관 발견보고)

주무관	급수운영팀장	급수운영과장		결재
곽미숙	임인택	10/19 한희선
협 조

문서번호 :	급수운영과-15950

명에 의거 동 담당 업무 수행중 (주)이준엔지니어링의 현장실정보고가 제출되어 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

▢ 현    황

◦ 문서대호: (주)이준엔지니어링, 강동 2020-59(2020. 10. 19.)호

◦ 공 사 명: 22020년 송파구 관내 상수도시설물 정비공사

◦ 관련내용: ******번지 일대 노후 배수관 발견보고

▢ 실정 보고 내용

◦ 2020년 10월 16일 ********번지 앞 송파구청에서 시행하는 하수도 정비공사중 노후 배수관(D=80mm)이 발견되어 개량공사가 필요한 실정임

▢ 보고자 의견

◦ 상기위치는 도로 전폭포장이 시행되는 구간으로서 송파구청의 도로굴착 허가를 득하는대로 『2020년 방이동 외 14개동 상수도공사』 계약상대자인 (주)경도아이앤디에 노후 배수관 개량공사 시행토록 작업지시 하고자 합니다.

- 위    치: ***********

- 공사개요: D=100mm, L=90m

- 예산과목: 자본적지출,유형자산취득, 구축물,시설비

붙임   1. 감리 현장 실정 보고서 1부.

2. 위치도 1부.  끝.