순 찰 점 검 일 지

★주무관	급수관리팀장	급수운영과장		결재
공영춘	권기섭	10/19 유동수
협 조

문서번호 :	급수운영과-24029

2020년 10월 19일(월),  날씨: 맑음

순 찰 자: 공영춘. 박성욱.

관 로 순 찰
구분			관로명		구경(mm)		순찰 노선명						적출내용					조치내용
구의수계			송수관로		D=100 -1,650		4 노선						없 음					없 음
구의수계			송수관로		D=1,200 -1,650		송정동,용답동,중곡동						없 음					없 음
※ 구분 : 매설관로, 노출관로, 현수관로, 공동구관로 (DCIP:닥타일주철 SP:강관)
밸 브 류 & 밸브실 점검
구 분				밸브류(개소)										밸브류(개소)
				계		제수밸브			공기밸브	퇴수밸브		기타		계			구형		원형			중형
점검		금 일		1		1								1					1
		누 계		167		158			5	2		2		167			5		157			5
적출		금 일		1		1								1					1
		누 계		167		158			5	2		2		167			5		157			5
배수지 및 가압장 순찰
시설물명					구 분			용 량			적출 내용					처리 내용					비 고
대현산배수지및가압장					대			200,000t			없 음					없 음
아차산배수지및가압장					대,소			104,000t			없 음					없 음
금호 및 응봉배수지					소,소			1,450t			없 음					없 음
유관기관 공사장 순찰 및 입회
구분	공사명					위 치			공사내용		시공사 (연락처)				적출내용					조치내용
순찰	****************					************			******		*** ***********				*******					************ ************
	*********					************			******		*** ***********				*******					************ ************
	**************					*************			******		**** ***********				*******					************ ************
입회
※ 유관기관 순찰 및 지장물 확인을 위한 굴착시 입회 실적을 기록
자체 조치실적						고무링 105 설치
기 타	-동부간선도로 누수취약지역 안전점검(송정동 1,650mm, 용답동 1,650mm, 중곡동 1,200mm)

￭ 순찰코스: 4  노선

■ 관내민원 (순찰) 처리현황 (고무링설치)

연번	주 소	민원(순찰)	민원(순찰)내용	처리결과
-	광진구 구의동 38-4번지 아차산 (배수지)	순 찰	배수지 점검	특이사항없음
-	광진구 구의동 38-4번지 아차산 (소배수지)	순 찰	배수지 점검	특이사항없음
-	동부간선도로 송정동, 용답동 (1,650mm),중곡동(1,200mm)	순 찰	동부 간선도로 점검	특이사항없음
105	광진구 구의동252-88번지	민 원	철개 소음	고무링 투입후 소음제거

■ 관내 (순찰) 밸브실 점검

연번	주 소	작 업 내 용			조치결과	비 고
		제수밸브	본관	내 용
167	광진구 구의동252-88번지	제수밸브	80	철개소음	고무링 투입후 소음제거함	사진

■ 적출사항 상세내용

연번	위 치	내 용	제수밸브	설치일	맨홀 번호
167	광진구 구의동252-88번지	철개소음	80	-	-

■ 순찰코스

- 1노선:사업소~왕십리역~적십자사~사근초교~한양여대~한양대~삼성대성아파트~홍익맨션~성동병원

응봉동주민센터~신금호전철역~무학여고~살곶이다리(대현산배수지) ((뚝도수계))

- 2노선:사업소~성동교~화양사거리~군자교~중고차시장~군자차량사무소~뚝섬빗물펌프장~성수중교

신장미아파트~성수소방파출소~성수사거리~뚝섬역~살곶이다리(금호배수지) ((뚝도수계))     - 3노선:사업소~화양사거리~군자교~장평교~중곡동길~백악관예식장~군자역~중곡역~중곡3동사무소           중곡3동마을금고~중곡빗물펌프장~화양사거리~살곶이다리(응봉배수지) ((구의수계))

- 4노선:사업소~성수사거리~건대역~군자역~아차산역~광나루역~올림픽교북단사거리~구의사거리

강변역~구의빗물펌프장~자양아파트~중곡로~살곶이다리(아차산배수지) ((구의수계))

(1노선:100~2,200) (2노선:100~2,200) (3노선:100~1,650) (4노선:100~1,650)