	동작소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2020 하반기 소방용수시설 일제 점검 계획 수정 보고

1. 재난관리과-6015(2020.10.05.)호 “2020년도 하반기 소방용수시설 일제점검 · 정비 계획 보고 (알림)

2. 위와 관련하여 우리 119안전센터 사고자 발생으로 인하여 하반기 소방용수시설 일제 점검 을 다음과 같이 변경 시행하고자 합니다.

가. 조사 대상 : 소방용수시설 493개소 (소화전 493)

비상소화장치 46개소 (호스릴 2, 일체형(호스릴겸용) 4, 분리형 40)

나. 조사 기간: 2020. 10. 13.(수) ~ 10. 29.(목) 주간 근무자 및 의용소방대 활용 조사·정비 3일간 *전일 근무자 대기 4시간

다. 조 사 자: 각 조별 인원 및 의용소방대원(상도지역대,여성홍보부)(붙임1참조)

※ 사고자 발생에 따른 10.21(수) 수리조사 담당 변경

라. 점검항목

- 외관점검, 스핀들, 제수변 등 작동 및 토출 등 작동시험

- 소방활동 장애주차구획선 확인

- 도색·보온대상 확인

- 소방용수시설 시스템 자료 입력 및 현행화 확인등

붙임  1. 2020년 하반기 소방용수시설 일제조사 일정

2. 2020년 하반기 소방용수 일제조사 결과(서식).  끝.

서무주임	윤보영		진압1팀장	박남규		센터장	10/20 김형록
협조자
시행	상도119안전센터-3722	(		)	접수		(		)
우	07041	서울특별시 동작구 국사봉1길 17 상도119안전센터 (상도동)	/
전화	02-6913-7888	/전송	02-825-0693	/		/	부분공개(7)