	강동소방서
수신	서울특별시 강동수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	(민원) 소방용수시설 보수 요청(공소1109호)

1. 평소 소방재난행정 업무에의 적극적인 협조와 지원에 감사드립니다.

2. 응답소 소화전 휘어짐 민원 관련 우리 서 현장대응단에 운용중인 소방용수시설을         아래와 같이 보수 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

번호	위치	내용
1109	강동구 양재대로 1392	소화전 좌측으로 휘어짐 흔들림 발생 (출수는 이상 없는 상태)

붙임  소방용수시설(1109호) 사진 및 위치도 1부.  끝.

	강동소방서장
담당자	김규재		대응총괄팀장	나종성		재난관리과장	10/20 유재평
협조자
시행	재난관리과-6492	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화		/전송	02-475-0119	/		/	부분공개(5)