고압가스 수불부 취수장(10.19)

결재	주무관	정수과장
	채민수	10/20 최종인

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						28,163
10.01		614	408		1,022	27,141
10.02		590	449		1,039	26,102
10.03		696	561		1,257	24,845
10.04		651	484		1,135	23,710
10.05	5,400	627	476		1,103	28,007
10.06		573	478		1,051	26,956
10.07		574	531		1,105	25,851
10.08		519	558		1,077	24,774
10.09		491	492		983	23,791
10.10		480	505		985	22,806
10.11		483	493		976	21,830
10.12		486	565		1,051	20,779
10.13	5,400	525	553		1,078	25,101
10.14	5,400	487	580		1,067	29,434
10.15		439	552		991	28,443
10.16		465	559		1,024	27,419
10.17		488	518		1,006	26,413
10.18		449	515		964	25,449
10.19		441	565		1,006	24,443
10.20					0	24,443
10.21					0	24,443
10.22					0	24,443
10.23					0	24,443
10.24					0	24,443
10.25					0	24,443
10.26					0	24,443
10.27					0	24,443
10.28					0	24,443
10.29					0	24,443
10.30					0	24,443
10.31					0	24,443
합계	16,200	10,078	9,842		19,920