		구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]오류동역 앞 길(경인로20가길) 소화전 표시 강화 요청

**** 안녕하십니까? 우리 시정에 많은 관심과 애정을 가져주셔서 감사드립니다.

****** 신고하신 민원에 대하여 답변드립니다.

********************

******************************

민원신고내용: 소화전이 필요한 위급 상황에 사용할 수 있도록 확실하게 표시해주세요.

민원내용답변

1. 지하에 설치하는 소화전 소방용수 표지는 맨홀뚜껑 주변에 노란색 반사도료로 폭 15센티미터의 선을 그 둘레를 따라 칠하라고 규정되어 있습니다. 해당 소화전은 새로 디자인된 소화전으로 맨홀 뚜껑에 노란색으로 표시되어있으나, 눈에 띄지 않은 것 같습니다. 내년 상반기 소화전 도색 시 해당지역 소화전 도색을 우선적으로 검토하겠습니다.

2. 그리고 소방용수시설 등이 설치 된 곳으로부터 5미터 이내인 곳 중에서 소방활동을 위해 특히 필요하다고 인정하는 곳에 소방시설주변 주·정차 금지 표시를 할 수 있도록 도로교통법이 개정되었습니다. 2019년 경찰청 심의를 통과한 대상 81개소에 대하여 해당 구청에 소방시설주변 주·정차금지 표기 의뢰하여 설치하였습니다. 내년에 추가로 소방시설주변 주·정차 금지 표기 계획이 있을시 검토하도록 하겠습니다.

앞으로도 시정에 많은 관심을 부탁드리며 소중한 신고에 감사드립니다.

더 궁금하신 사항은 아래의 연락처로 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.

*************************

담당자							강태욱			대응총괄팀장					김준재					재난관리과장					10/16 우성삼
협조자
시행			재난관리과-6091									(						)		접수											(						)
우	08275					서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서(고척동)															/
전화		02-2681-1408						/전송			02-2618-3109					/	kangtaigong@seoul.go.kr												/	부분공개(5 6)