문서번호	요금과-21048
결재일자	2020. 10. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장	서부수도사업소장
노남규	최성길	10/21 이종주
협 조
	요금관리1팀장		이영숙
	요금관리2팀장		代박문희

2020년 8월 (2020년 10월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

2020. 10.

2020년 8월(2020년 10월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

<서부수도사업소>

1		유수율 현황

□ 2020년 유수율 목표 : 98.67%

□ 8월 유수율

구 분		공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	비고
누계	2020	81,371	80,014	98.33
	2019	82,022	81,527	99.40
	증감	-651 (-0.79%)	-1,513 (-1.86%)	-1.07
당월	2020	10,683	9,761	91.37
	2019	10,913	10,036	91.96
	증감	-230 (-2.11%)	-275 (-2.74%)	-0.59

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ ‘20년 8월(’20년 10월 납기) 당월 공급량은 10,683천㎥으로 전년동기 대비 230천㎥ 감소, 조정량은 9,761천㎥으로 전년동기 대비 275천㎥ 감소하였고 당월 유수율은 전년대비 0.59%p 감소하였음.

○ 당월 공급량은 전년 대비 230천㎥(2.11%) 감소하였음.

- 장마기간(19일) 및 최고 기온하락(2.3℃)의 영향으로 판단됨.

- 재개발에 따른 이주 및 신규아파트 입주로 공급량 증·감 사항 발생

□ 전년대비 월별 유수율

(단위 : %)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020	101.81	94.83	100.87	94.56	105.47	92.64	104.71	91.37
2019	101.20	98.63	100.20	95.86	105.71	97.84	103.64	91.96
증감	0.61	-3.80	0.67	-1.30	-0.24	-5.20	1.07	-0.59

□ 중블록별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구 분		증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3	홍은	백련	백련6
누계	공급량	5,378	6,831	5,426	9,235	1,346	5,146	7,127	3,413
	조정량	5,965	7,674	4,597	9,565	885	5,322	6,613	3,786
	유수율	110.93	112.35	84.72	103.57	65.75	103.43	92.78	110.91
당월	공급량	707	334	700	1,217	189	541	1,624	357
	조정량	403	1,159	365	1,373	91	722	1,125	240
	유수율	56.98	346.73	52.07	112.77	48.04	133.49	69.24	67.04
담 당 자		김원재 (급수)	이용민 (급수)	김승진 (급수)	김초민 (급수)	노운학 (급수)	고명환 (급수)	고명환 (급수)	고명환 (급수)
총 괄		유수율: 노남규(요금과), 공급량: 김재엽(급수운영과), 김용만(시설관리과)

구 분		백련9	증산3	남산4	불광터널	증산1	증산2	진관
누계	공급량	1,401	2,874	5,048	15,195	4,112	3,119	5,719
	조정량	1,387	2,542	4,790	14,534	3,605	3,097	5,653
	유수율	98.96	88.44	94.88	95.65	87.67	99.29	98.83
당월	공급량	177	381	654	2,067	555	419	759
	조정량	323	182	430	2,033	317	367	635
	유수율	181.96	47.70	65.70	98.33	57.06	87.42	83.62
담 당 자		고명환 (급수)	유강현 (급수)	조재민 (급수)	박새롬 (시설)	황순미 (시설)	강철운 (시설)	이진영 (시설)
총 괄		유수율: 노남규(요금과), 공급량: 김재엽(급수운영과), 김용만(시설관리과)

□ 자치구별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구 분		마포구	서대문구	은평구
누계	공급량	28,216	25,010	28,145
	조정량	28,686	24,440	26,889
	유수율	101.67	97.72	95.54
당월	공급량	3,147	3,735	3,801
	조정량	3,390	3,021	3,351
	유수율	107.69	80.88	88.16

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역

(단위 : 건, 천㎥, %)

업 종	2020.8월(’20.10월납기)		2019.8월(’19.10월납기)		증감량	증감률
	건수	조정량	건수	조정량
계	137,668	9,761	135,965	10,016	-255	-2.55
가정용	118,534	7,323	117,763	7,061	262	3.71
공공용	1,073	388	1,074	513	-125	-24.37
일반용	17,994	1,927	17,058	2,251	-324	-14.39
욕탕용	67	123	70	191	-68	-35.60

□ 업종별 조정량 증감 원인

- 2020년 10월 납기 전체 조정량은 전년동월 대비 255천㎥ 감소

<가정용> : 262천㎥ 증가

○ 전년 동월 대비 수전수 증가

○ ****************** 입주 ▴9,117㎥

○ ************************** 입주 ▴7,952㎥

○ ********************** 입주 ▴7,186㎥

<공공용> : 125천㎥ 감소

○ ******************** ▾5,241㎥

○ ********************** ▾7,442㎥

○ ********************* ▾8,339㎥

<일반용> : 324천㎥ 감소

○ ************************* ▾6,245㎥

○ ******************** ▾4,121㎥

○ ****************** ▾8,672㎥

<욕탕용> : 68천㎥ 감소

○ ****************** ▾8,084㎥

○ ******************* ▾7,436㎥

○ ****************** ▾6,092㎥

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 분석

(단위 : 건, 천㎥)

	구분	2020.8월(’20.10월납기)		2019.8월(’19.10월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	137,668	9,765	135,963	10,026	1,705	-261
1	증산4	111	403	108	402	3	1
2	증산5	23,906	1,159	23,486	1,227	420	-68
3	와우산1	3,073	365	2,996	454	77	-89
4	와우산2	10,838	1,373	10,720	1,446	118	-73
5	만리3	2,373	91	2,290	90	83	1
6	홍은	11,406	722	11,097	746	309	-24
7	백련	17,873	1,125	17,720	1,117	153	8
8	백련6	2,757	240	2,702	264	55	-24
9	백련9	6,930	323	6,827	339	103	-16
10	증산3	433	182	529	203	-96	-21
11	남산4	2,895	430	2,900	422	-5	8
12	불광터널	37,243	2,033	36,999	2,018	244	15
13	증산1	4,275	317	4,265	327	10	-10
14	증산2	6,334	367	6,149	334	185	33
15	진관	7,221	635	7,175	637	46	-2

○ 증산4 : 특이사항 없음

○ 증산5 : ********************* ▾5,173㎥

○ 와우산1 : ******************* ▾5,999㎥

○ 와우산2 : ****************** ▾8,084㎥

○ 만리3 : 특이사항 없음

○ 홍은 : *************************** ▾6,980㎥

○ 백련 : ********************** ▴5,571㎥

○ 백련6 : ******************** ▾4,121㎥

○ 백련9 : *********************** ▾1,982㎥

○ 증산3 : ******************* ▾7,439㎥

○ 남산4 : *********************** ▴4,512㎥

○ 불광터널 : ********************** ▴7,186㎥

○ 증산1 : ****************** ▾6,092㎥

○ 증산2 : ************************** 입주 ▴1,525㎥

○ 진관 : ********************* ▾8,339㎥

□ 중블록별 조정량 업종별 분석

○ 증산4  <마포구 상암동, 성산2동 일부>

업종	2020.8월(’20.10월납기)		2019.8월(’19.10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	110	402,742	107	408,190	-5,448	-1.33
가정용	28	204,830	25	201,506	3,324	1.65
공공용	-	-	-	-	-	-
일반용	78	188,885	78	195,931	-7,046	-3.60
욕탕용	4	9,027	4	10,753	-1,726	-16.05

▷ 증감량 : 5,448㎥ 감소

○ 가정용 : 3,324㎥ 증가

- ************************** ▴2,445㎥

○ 일반용 : 7,046㎥ 감소

- ************************* ▾2,407㎥

○ 욕탕용 : 1,726㎥ 감소

- ******************** ▾1,234㎥

○ 증산5 <마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1·2동, 연남동, 성산1·2동 일부>

업종	2020.8월(’20.10월납기)		2019.8월(’19.10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	23,906	1,158,748	21,905	1,225,412	-66,664	-5.44
가정용	20,200	816,196	19,983	805,175	11,021	1.37
공공용	112	26,194	87	40,079	-13,885	-34.64
일반용	3,585	307,200	1,827	368,878	-61,678	-16.72
욕탕용	9	9,158	8	11,280	-2,122	-18.81

▷ 증감량 : 66,664㎥ 감소

○ 가정용 : 11,021㎥ 증가

- ******************** ▴1,698㎥

○ 공공용 : 13,885㎥ 감소

- *********************** ▾5,017㎥

○ 일반용 : 61,678㎥ 감소

- ********************* ▾5,173㎥

○ 욕탕용 : 2,122㎥ 감소

- 특이사항 없음

○ 와우산1 <마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동 일부>

업종	2020.8월(’20.10월납기)		2019.8월(’19.10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	3,072	364,531	2,995	453,535	-89,004	-19.62
가정용	1,636	178,320	1,615	173,390	4,930	2.84
공공용	29	13,482	29	23,442	-9,960	-42.49
일반용	1,404	169,916	1,348	236,247	-66,331	-28.08
욕탕용	3	2,813	3	20,456	-17,643	-86.25

▷ 증감량 : 89,004㎥ 감소

○ 가정용 : 4,930㎥ 증가

- ****************** 입주 ▴9,117㎥

○ 공공용 : 9,960㎥ 감소

- ******************** ▾5,241㎥

○ 일반용 : 66,331㎥ 감소

- ******************* ▾5,999㎥

○ 욕탕용 : 17,643㎥ 감소

- ******************* ▾5,216㎥

○ 와우산2 <마포구 공덕1·2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현1·2동, 용강동, 염리동 일부>

업종	2020.8월(’20.10월납기)		2019.8월(’19.10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	10,838	1,372,667	10,720	1,445,198	-72,531	-5.02
가정용	8,748	978,631	8,639	948,439	30,192	3.18
공공용	132	40,461	133	57,011	-16,550	-29.03
일반용	1,949	330,106	1,938	402,897	-72,791	-18.07
욕탕용	9	23,469	10	36,851	-13,382	-36.31

▷ 증감량 : 72,531㎥ 감소

○ 가정용 : 30,192㎥ 증가

- ****************** ▴3,811㎥

○ 공공용 : 16,550㎥ 감소

- ********************** ▾3,811㎥

○ 일반용 : 72,791㎥ 감소

- ************************* ▾6,245㎥

○ 욕탕용 : 13,382㎥ 감소

- ****************** ▾8,084㎥

○ 만리3 <마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1·2동 일부>

업종	2020.8월(’20.10월납기)		2019.8월(’19.10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,373	90,819	2,290	90,498	321	0.35
가정용	2,204	82,043	2,139	79,829	2,214	2.77
공공용	9	2,852	9	4,236	-1,384	-32.67
일반용	160	5,924	142	6,433	-509	-7.91
욕탕용	-	-	-	-	-	-

▷ 증감량 : 321㎥ 증가

○ 가정용 : 2,214㎥ 증가

- 특이사항 없음

○ 공공용 : 1,384㎥ 감소

- ********************* ▾1,128㎥

○ 일반용 : 509㎥ 감소

- 특이사항 없음

○ 홍은 <서대문구 홍은1·2동, 홍제1·2·3동, 은평구 녹번동, 응암1동 일부>

업종	2020.8월(’20.10월납기)		2019.8월(’19.10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	11,405	722,425	9,968	665,289	57,136	8.59
가정용	10,195	602,316	6,978	518,314	84,002	16.21
공공용	143	27,105	142	42,907	-15,802	-36.83
일반용	1,060	75,902	981	83,637	-7,735	-9.25
욕탕용	7	17,102	6	20,431	-3,329	-16.29

▷ 증감량 : 57,136㎥ 증가

○ 가정용 : 84,002㎥ 증가

- *************************** 입주 ▴7,952㎥

○ 공공용 : 15,802㎥ 감소

- *************************** ▾6,980㎥

○ 일반용 : 7,735㎥ 감소

- 특이사항 없음

○ 욕탕용 : 3,329㎥ 감소

- ****************** ▾2,539㎥

○ 백련 <서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부>

업종	2020.8월(’20.10월납기)		2019.8월(’19.10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	17,872	1,124,704	16,201	1,116,781	7,923	0.71
가정용	15,976	950,479	15,897	905,197	45,282	5.00
공공용	155	48,486	24	77,001	-28,515	-37.03
일반용	1,740	119,384	279	127,071	-7,687	-6.05
욕탕용	1	6,355	1	7,512	-1,157	-15.40

▷ 증감량 : 7,923㎥ 증가

○ 가정용 : 45,282㎥ 증가

- ********************* ▴2,527㎥

○ 공공용 : 28,515㎥ 감소

- ******************** ▾7,970㎥

○ 일반용 : 7,687㎥ 감소

- 특이사항 없음

○ 욕탕용 : 1,157㎥ 감소

- ***************** ▾1,157㎥

○ 백련6 <서대문구 신촌동, 연희동 일부>

업종	2020.8월(’20.10월납기)		2019.8월(’19.10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,762	239,585	2,706	264,102	-24,517	-9.28
가정용	1,992	102,446	1,952	104,288	-1,842	-1.77
공공용	30	16,974	28	20,666	-3,692	-17.87
일반용	739	119,906	725	138,723	-18,817	-13.56
욕탕용	1	259	1	425	-166	-39.06

▷ 증감량 : 24,517㎥ 감소

○ 가정용 : 1,842㎥ 감소

- 특이사항 없음

○ 공공용 : 3,692㎥ 감소

- ********************** ▾1,321㎥

○ 일반용 : 18,817㎥ 감소

- ******************** ▾4,121㎥

○ 욕탕용 : 166㎥ 감소

- 특이사항 없음

○ 백련9 <서대문구 홍은1·2동 일부>

업종	2020.8월(’20.10월납기)		2019.8월(’19.10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,930	322,903	6,827	338,682	-15,779	-4.66
가정용	6,588	282,568	6,482	272,910	9,658	3.54
공공용	40	9,894	41	26,241	-16,347	-62.30
일반용	301	29,276	303	38,819	-9,543	-24.58
욕탕용	1	1,165	1	712	453	63.60

▷ 증감량 : 15,779㎥ 감소

○ 가정용 : 9,658㎥ 증가

- ************************* ▴2,016㎥

○ 공공용 : 16,347㎥ 감소

- ******************* ▾1,494㎥

○ 일반용 : 9,543㎥ 감소

- 특이사항 없음

○ 욕탕용 : 453㎥ 증가

- 특이사항 없음

○ 증산3 <은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1·2동, 북가좌1·2동 일부>

업종	2020.8월(’20.10월납기)		2019.8월(’19.10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	433	181,557	529	202,788	-21,231	-10.47
가정용	224	153,440	301	160,293	-6,853	-4.28
공공용	16	1,491	17	1,866	-375	-20.10
일반용	190	19,362	208	25,591	-6,229	-24.34
욕탕용	3	7,264	3	15,038	-7,774	-51.70

▷ 증감량 : 21,231㎥ 감소

○ 가정용 : 6,853㎥ 감소

- ******************* ▾7,439㎥

○ 공공용 : 375㎥ 감소

- 특이사항 없음

○ 일반용 : 6,229㎥ 감소

- ****************** ▾2,444㎥

○ 욕탕용 : 7,774㎥ 감소

- ******************* ▾7,436㎥

○ 남산4 <서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1·2동, 북아현동, 북가좌2동 일부>

업종	2020.8월(’20.10월납기)		2019.8월(’19.10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,895	429,606	2,900	421,713	7,893	1.87
가정용	2,360	309,873	2,359	286,216	23,657	8.27
공공용	66	45,523	67	51,661	-6,138	-11.88
일반용	465	68,019	470	75,971	-7,952	-10.47
욕탕용	4	6,191	4	7,865	-1,674	-21.28

▷ 증감량 : 7,893㎥ 증가

○ 가정용 : 23,657㎥ 증가

- *************************** ▴2,757㎥

○ 공공용 : 6,138㎥ 감소

- ***************** ▾4,152㎥

○ 일반용 : 7,952㎥ 감소

- ************************** ▾1,068㎥

○ 욕탕용 : 1,674㎥ 감소

- ****************** ▾1,026㎥

○ 불광터널 <은평구 불광1·2동, 신사1·2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌동, 갈현1·2동, 진관동 일부>

업종	2020.8월(’20.10월납기)		2019.8월(’19.10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	37,243	2,032,653	36,999	2,017,536	15,117	0.75
가정용	32,674	1,631,969	32,753	1,560,277	71,692	4.59
공공용	160	51,634	169	59,354	-7,720	-13.01
일반용	4,395	326,438	4,060	364,195	-37,757	-10.37
욕탕용	14	22,612	17	33,710	-11,098	-32.92

▷ 증감량 : 15,117㎥ 증가

○ 가정용 : 71,692㎥ 증가

- ********************** ▴7,186㎥

○ 공공용 : 7,720㎥ 감소

- ****************** ▾2,225㎥

○ 일반용 : 37,757㎥ 감소

- ****************** ▾8,672㎥

○ 욕탕용 : 11,098㎥ 감소

- **************** ▾2,103㎥

○ 증산1 <은평구 신사1·2동, 수색동, 증산동 일부>

업종	2020.8월(’20.10월납기)		2019.8월(’19.10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,275	316,566	4,265	315,138	1,428	0.45
가정용	3,912	272,877	3,903	256,883	15,994	6.23
공공용	38	6,781	39	9,219	-2,438	-26.45
일반용	321	32,124	319	36,631	-4,507	-12.30
욕탕용	4	4,784	4	12,405	-7,621	-61.43

▷ 증감량 : 1,428㎥ 증가

○ 가정용 : 15,994㎥ 증가

- 특이사항 없음

○ 공공용 : 2,438㎥ 감소

- ****************** ▾1,360㎥

○ 일반용 : 4,507㎥ 감소

- 특이사항 없음

○ 욕탕용 : 7,621㎥ 감소

- ****************** ▾6,092㎥

○ 증산2 <은평구 응암1·2·3동, 서대문구 북가좌2동 일부>

업종	2020.8월(’20.10월납기)		2019.8월(’19.10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,334	366,683	6,149	334,029	32,654	9.78
가정용	5,192	289,207	5,163	245,949	43,258	17.59
공공용	27	5,694	26	7,651	-1,957	-25.58
일반용	1,110	60,661	955	69,399	-8,738	-12.59
욕탕용	5	11,121	5	11,030	91	0.83

▷ 증감량 : 32,654㎥ 증가

○ 가정용 : 43,258㎥ 증가

- ************************** ▴1,525㎥

○ 공공용 : 1,957㎥ 감소

- 특이사항 없음

○ 일반용 : 8,738㎥ 감소

- *********************** ▾2,087㎥

○ 욕탕용 : 91㎥ 증가

- 특이사항 없음

○ 진관 <은평구 갈현1·2동, 신사1·2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부>

업종	2020.8월(’20.10월납기)		2019.8월(’19.10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,220	634,914	7,174	636,521	-1,607	-0.25
가정용	6,605	467,958	6,584	461,940	6,018	1.30
공공용	116	91,803	115	91,428	375	0.41
일반용	497	73,588	473	80,929	-7,341	-9.07
욕탕용	2	1,565	2	2,224	-659	-29.63

▷ 증감량 : 1,607㎥ 감소

○ 가정용 : 6,018㎥ 증가

- **************************** ▴1,575㎥

○ 공공용 : 375㎥ 증가

- ************** ▴9,424㎥

○ 일반용 : 7,341㎥ 감소

- ******************** ▾1,180㎥

○ 욕탕용 : 659㎥ 감소

- 특이사항 없음

4		동별 조정량 분석

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2020.8월 (’20.10월납기)	2019.8월 (’19.10월납기)	증감량
계	3,389,842	3,623,117	-233,275
아현제1동	151,389	152,317	-928	******************** ▾1,995
아현제2동	79,702	75,813	3,889	마포대로 195 마포래미안푸르지오아파트 1~3단지 ▴4,444
공덕제1동	19,090	18,873	217	************************* ▴1,030
공덕제2동	158,538	196,719	-38,181	**************** ▾8,084
신공덕동	56,040	59,590	-3,550	백범로37길 12 신공덕1차삼성래미안아파트 ▾2,848
도화동	308,527	330,584	-22,057	- ********************* ▾6,245
용강동	261,043	272,186	-11,143	***************** ▾1,997
대흥동	55,548	44,561	10,987	******************** ▴2,372
염리동	149,722	161,308	-11,586	******************** ▾3,811
신수동	267,323	275,278	-7,955	*************** ▾1,433
서강동	81,114	79,227	1,887	******************* ▴1,190
서교동	58,603	81,814	-23,211	**************** ▾5,216
동교동	335,726	438,404	-102,678	양화로 156 엘지팰리스빌딩 ▾5,999
합정동	24,005	27,342	-3,337	******************** ▾1,041
망원제1동	345,719	339,145	6,574	****************** ▴1,698
망원제2동	2,816	3,054	-238	특이사항 없음
연남동	309,853	325,947	-16,094	************* ▾2,687
성산제1동	322,626	332,992	-10,366	********************* ▾5,017
성산제2동	83,793	82,734	1,059	**************** ▴1,024
상암동	318,665	325,229	-6,564	*********************** ▾2,407

○ 마포구                                                (단위 : ㎥)

○ 서대문구                                              (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2020.8월 (’20.10월납기)	2019.8월 (’19.10월납기)	증감량
계	2,604,259	2,643,711	-39,452
천연동	212,460	220,562	-8,102	************** ▾4,152
북아현동	68,464	66,138	2,326	************************ ▴1,077
충현동	49,014	37,674	11,340	- ************ ▴3,197
신촌동	74,030	88,679	-14,649	신촌로 109 (주)메인개발 ▾4,121
연희동	616,326	633,085	-16,759	******************* ▾7,442
홍제제1동	299,735	298,604	1,131	******************* ▴3,095
홍제제3동	204,538	206,237	-1,699	특이사항 없음
홍제제2동	48,423	47,430	993	******************** ▴1,205
홍은제1동	40,856	31,292	9,564	*********************** ▴7,952
홍은제2동	401,943	424,574	-22,631	가좌로 134 명지전문대학 ▾3,680
남가좌제1동	137,272	152,359	-15,087	모래내로 143 오성목욕탕 ▾7,436
남가좌제2동	330,145	312,633	17,512	**************************** ▴2,511
북가좌제1동	88,063	92,590	-4,527	**************** ▾7,439
북가좌제2동	32,990	31,854	1,136	******************** ▴1,041

○ 은평구                                                (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2020.8월 (’20.10월납기)	2019.8월 (’19.10월납기)	증감량
계	3,767,002	3,748,605	18,397
녹번동	495,459	494,127	1,332	통일로 630 래미안베라힐즈아파트 ▴7,186
불광제1동	148,255	153,185	-4,930	- ************ ▾2,103
불광제2동	9,162	10,693	-1,531	*************** ▾1,285
갈현제1동	368,270	375,538	-7,268	**************** ▾2,225
갈현제2동	15,470	15,549	-79	특이사항 없음
구산동	17,841	19,609	-1,768	*************** ▾1,519
대조동	462,534	501,186	-38,652	**************** ▾8,672
응암제1동	415,118	381,751	33,367	- ****************************** ▴2,082
응암제2동	257,784	226,674	31,110	**************** ▴3,286
응암제3동	7,642	8,848	-1,206	특이사항 없음
역촌동	719,045	713,465	5,580	************** ▴2,537
신사제1동	33,872	37,545	-3,673	***************** ▾3,598
신사제2동	33,613	34,139	-526	- 특이사항 없음
증산동	230,405	239,391	-8,986	증산로9길 13 천수사우나 ▾6,092
수색동	26,786	12,189	14,597	특이사항 없음
진관동	525,746	524,716	1,030	**************** ▴9,424

<첨부>

유수율 분석관련 참고자료

□ 8월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

○ 급수인구 : 1,167,981명 (전년 동월 대비 약 2.4천명 감소)

○ 수 전 수 : 289,446전 (전년 동월 대비 약 2.8천전 증가)

(단위 : 천전)

구분	전체	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2020년 8월	289	253	2	34	0
2019년 8월	287	252	2	33	0
증감	2	1	0	1	0

○ 평균 최고기온 : 29.3℃(전년 대비 2.3℃ 하락)

○ 평균 최저기온 : 24.4℃(전년 대비 0.8℃ 상승)

○ 강우일수 및 강우량 : 19일, 675.7mm(전년 대비 485.2mm 증가)

○ 누수복구건수 : 52건 (전년 대비 18건 감소)

붙임 : 2020. 8월 유수율 현황 표 1부.  끝.