청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신	대현소방건설주식회사
(경유)
제목	방염성능시험 결과 및 교부(2020-22,야(夜)감성주점)

1. 평소 소방행정 업무에 관심을 가지고 적극 협조하여 주신데 대하여 감사드리며 귀하의 사업이 번창하시길 기원합니다.

2. 신청하신 대상에 대한 방염성능검사 결과를 다음과 같이 알려드립니다. 향후 방염처리물품의 변경이 있을 경우, 변경 부분에 대한 방염성능검사를 신청하셔야 하며, 기타 문의사항은 양천소방서 예방과(☎6981-8674)로 연락주시기 바랍니다.

가. 대상처

영업의 종류	업소명	대표자	위치(영업소재지)	신청일	신청인
일반음식점	야(夜)감성주점	유정환	서울시 양천구 중앙로 276 (지하1층)	2020.10.14.	최진호

나. 시험결과 : 합격(방염면적 69.96㎡)

시험항목	잔염시간 (기준:10초이내)	잔진시간 (기준:30초이내)	탄화면적 (기준:50㎠이내)	탄화길이 (기준:20㎝이내)	결과
시료1	2.0	1.0	18.84	6.00	적합

붙임  1. 방염성능검사 성적서 및 확인표시 각 1부.

2. 안내문 1부.  끝.

	양천소방서장
서무	이지은		예방팀장	강광억		예방과장	10/21 代강광억
협조자
시행	예방과-13483	(		)	접수		(		)
우	08090	양천구 목동서로 180 양천소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2651-7385	/전송	02-2653-3119	/	pan04@seoul.go.kr	/	부분공개(6)
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축