지상식소화전 제수밸브 이설계획 보고

주무관	시설운영팀장	시설관리과장		결재
황순미	김용만	10/21 김홍준
협 조

문서번호 :	시설관리과-18639

은평소방서로부터 수색동 *****번지에 위치한 지상식 소화전 제수밸브 이설 의뢰 공문이 접수되어 아래와 같이 정비하고자 보고합니다.

2020. 10. 15.

보고자 : 지방시설주사보  성명 : 황순미

▢ 관련공문

□ 지상식 소화전 제수변 이설 의뢰, 재난관리과-5979(2020.10.14.)호

▢ 정비계획

□ 위    치 : 은평구 수색동 *****번지 앞

□ 이설사유 : 지상식 소화전 제수밸브가 수색로 2차선에 위치하여 도로를 통행하는 중차량에 의해 제수변 철개 파손되어 차량이나 오토바이 사고위험이 있어 차도에서 인도로 제수밸브 이설 요청

▢ 조치계획

□ 은평소방서에서 의뢰한 지상식소화전 제수밸브 이설에 대하여『2020년 은평구 관내 상수도공사』연간단가업체에 작업지시하여 정비하고자 함.

- 공사개요 : 지상식 소화전 제수밸브(D=100) 이설 1개소

- 예산과목 : 소방용수시설 등의 설치 및 관리, 소방용수시설 설치 및 보수, 시설비

붙임  1. 이설의뢰 공문 1부.

2. 위치도 1부.  끝.