문서번호	토목부-20328
결재일자	2020. 10. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	터널건설과장	토목부장	시설국장
윤효진	최진우	김용제	10/21 김홍길
협 조
	주무관		이상근

CS-I거더 관급자재 구매 검토 보고

(신림공영차고지(저류조 포함)건설공사)

2020. 10.

도시기반시설본부

(토 목 부)

CS-I거더 관급자재 구매 검토 보고

(신림공영차고지(저류조 포함) 건설공사)

본 공사 실시설계시 실시한 특정제품공법심의에서 선정된 특허제품인 관급자재(CS-I거더)를 구매하고자 검토 보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 (수의계약에 의할 수 있는 경우)제1항제4호사목

○ 특정제품선정심사위원회 심의결과 보고(신림공영차고지) [토목부-20195호(2017.9.25.)]

Ⅱ		공 사 개 요

○ 위    치 : 관악구 신림동 140-2번지 일대

○ 규    모 : 공영주차장 및 빗물저류조 조성

- 주 차 장 : 버스 101대(지상1층, 지하1층), 관리동 및 부속시설

- 저 류 조 : 빗물저류조 1개소(V=35,000㎥, 지하 2층)

○ 사업기간 : 2018.10. ~ 2021.09.(2023년 공사기한 연기 예정)

○ 도 급 비 : 33,579백만원

Ⅲ		추 진 경 위

○ '17.09.22. : 특정제품(공법) 선정 심사위원회 개최

○ '17.09.25. : 특정제품(공법) 선정 심사결과 보고

○ '18.07.11. : 특정제품(공법) 사용 협약체결

○ '18.09.14. : 시설공사계약 및 착수

○ '20.11.     : CS-I거더 공장제작(8개월 소요예정)

○ '21.06.     : CS-I거더 설치 착수(예정)

○ '21.12.     : CS-I거더 설치 완료(예정)

Ⅳ		구 매 계 획

○ 계약체결방법

- 수의계약 : “지점부 이동에 의한 강합성 빔 제작방법” 특허권자와 계약

· 존속기간(예정)만료일 : 2028년 1월 25일

· 특허권자(최종권리자) : 에스원건설㈜ 외 3개사

구분	특허권자1	특허권자2	특허권자3	특허권자4
업체명	에스원건설㈜	㈜서하	서하건설㈜	케이원건설㈜
사업자등록번호	141-81-08262	225-81-11615	301-80-51584	303-81-34830
소재지	강원도 원주시 흥업면 대안은행정길 99	강원도 원주시 흥업면 대안은행정길 99	강원도 화천군 사내면 사내로 18	강원도 강릉시 독송길 110번길 24(운산동)
계약업체	◎

※ 특허권자 위임 동의서를 제출받아 최종 확정된 1개의 특허권자와 계약

○ 관련근거

-「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제25조1항4호 사목

지방계약법 시행령 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우)

① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제9조제1항 단서에 따른 수의계약에 의할 수 있다.

4. 특정인의 기술·용역 또는 특정한 위치·구조·품질·성능·효율 등으로 인하여 경쟁을 할 수 없는 경우로서 다음 각 목의 경우

사. 특허를 받았거나 실용신안등록 또는 디자인등록이 된 물품을 제조하게 하거나 구매하는 경우로서 적절한 대용품이나 대체품이 없는 경우

○ 구매 내역

(단위 : 천원)

구 분		규 격 (㎜)	수량	단 가	금 액	비고
CS-I거더 (현장설치도)		H×B×L	1		4,617,534
	CS-I거더type-1	980×1100×10000	28	34,385	962,794
	CS-I거더type-2	980×1100×9000	3	35,964	107,892
	CS-I거더type-3	980×1100×8600	16	31,777	508,444
	CS-I거더type-4	980×1100×7500	6	29,737	178,427
	CS-I거더type-5	980×1100×7000	20	29,013	580,278
	CS-I거더type-6	980×1100×5600	4	28,984	115,937
	CS-I거더type-7	580×1100×11000	28	29,792	834,185
	CS-I거더type-8	580×1100×10000	3	29,057	87,171
	CS-I거더type-9	580×1100×9600	16	28,155	450,482
	CS-I거더type-10	580×1100×8500	6	26,810	160,863
	CS-I거더type-11	580×1100×8000	20	26,403	528,074
	CS-I거더type-12	580×1100×6600	4	25,744	102,979
제경비 및 부가세					1,399,466
총 자재비					6,017,000

Ⅴ		향 후 계 획

○ '20.11. : 관급자재 조달계약의뢰(조달청)

- 조달청에서 원가심사 후 계약 체결

붙임 1. 설계 내역서 1부.

2. 관련 자료 각 1부.  끝.