“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강북아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	공장검수 실시계획 보고

우리센터에서 시행하고 있는 강북취수장 취수펌프 설치공사의 펌프 구매건과 관련하여   공장검수 요청이 있어, 다음과 같이 공장검수 실시계획을 보고 합니다.

1. 사업 내용

가. 사업건명 : 강북취수장 취수펌프 제작설치

나. 계약금액 : *************

다. 계약업체 : ㈜그린텍(대표 이정곤)

라. 계약일자 : 2020. 5. 25

마. 납품기한 : 2020. 11. 20.

바. 공장검수 요청일 : 2020. 10. 28.

사. 납품품목 –양흡입볼류트 펌프(720kw,유량 7320㎥/h, 양정25m, 모터 포함) 1대

–양흡입볼류트 펌프(375kw,유량 3660㎥/h, 양정25m, 모터 포함) 1대

2. 공장검수 계획

가. 공장검수일 : 2020. 10. 28.

나. 검수자 : 공업7 이승수, 전문경력관 이정호

다. 검수사항 - 펌프 성능 검사, 재료 검사

- 수압시험 및 바란싱 검사

- 진동 및 소음 검사, 치수검사

- 외관 및 도장검사

라. 공장검수 완료 후 결과보고 예정.  끝

주무관	이승수		원수관리과장	최양교		강북아리수정수센터소장	10/22 신동호
협조자
시행	원수관리과-1404	(		)	접수		(		)
우	12270	경기도 남양주시 경강로 682(강북통합취수장)	/
전화	02-3146-5231	/전송	02-3146-2238	/	tnflqks115@seoul.go.kr	/	부분공개(5)