혼탁수발생 동향보고
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
문서번호 :	급수운영과-17568	주무관		급수운영과장
		김경아		전결 10/22 代서규석
시행일자 :
수 신 자 :	수신자참조
수신자	서울특별시상수도사업본부장(총무과장),서울특별시상수도사업본부장(배수과장),행정지원과장	협조

□ 사고개요

○ 발생시기 : ’20. 10. 22(목) 11:20분경

※소화전 밸브 조작시간: 09:40분

○ 발생위치 : ******************************

※ ************************

○ 사고내용 : 관악소방서 소방용수시설 일제점검 중 소화전 밸브 조작 중에 혼탁수 발생

○ 피해상황

- *** 혼탁수 발생 → 급수중단으로 급식 중단됨

- 초등학교 학생 귀가조치

- 유치원생은 간식 제공에 따라 일부 음용

(12:30분경 근처 김밥집에서 중식 제공)

□ 조치사항

○ 20. 10. 22.(목)  12:25경  *** 사고 현장도착(사업소장외 7명)

(사업소장, 급수운영팀장, 지역담당 2명, 수계조절요원 4명)

○ 20. 10. 22.(목) 12:30  아리수 병물(240병) 지원

○ 20. 10. 22.(목) 12:30  수질 확인(급식실에서 확보한 물)

○ 20. 10. 22.(목) 12:25~현재  *** 정문 소화전 퇴수조치

○ 20. 10. 22.(목) 13:00~현재  관계자 면담 중

(사업소장, 급수운영팀장, ****학교장, 행정실장, 관악소방과장, 관악소방팀장)

○ 20. 10. 22.(목) 13:15~현재  수질팀 현장 도착하여 수질측정 중

□ 향후 조치계획

○ 피해보상은 관악소방서와 협의하여 조치예정

	남부수도사업소장