“함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울”
	종로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생보고(종-208호)

1. 재난관리과-7073(2020.10.14.)호 "2020년도 소방용수시설 운영 기본 계획      알림" 과  관련입니다.

2. 우리센터 관내 소방용수시설 고장내역을 다음과 같이 보고합니다.

종별	관리번호	위 치	고장 발생 일자(확인)	고장 발생 내 용	사용 여부
지하식 소화전	종-208호	삼일대로32가길 12-0	2020. 10. 21.	제수변 스핀들 고착에 따른 작동불능	사용가 (출수가능)

붙임  소방용수 고장 발생보고서 1부.  끝.

	종로119안전센터장
담당자	김오식		1팀장	김해천		119안전센터장	10/22 유재열
협조자
시행	종로119안전센터-4592	(		)	접수		(		)
우			/	http://www.fire.seoul.go.kr/jongno
전화		/전송	02)764-0119	/		/	대시민공개