	구로소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	「보이는 소화기」설치 완료에 따른 검사(수) 보고

1. 예방과-20894(2020.10.14.)호 “2020년 하반기 「보이는 소화기」설치 완료에 따른 검사(수) 계획(알림)” 와 관련입니다.

2.  고척119안전센터 관내 「보이는 소화기」설치 완료에 따른 물품검사(수) 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 검수장소 : 보이는 소화기 설치 장소(거리형 5개)

나. 검수수량

- 보이는 소화기(거리형) : 소화기함 5개, 소화기 10개

다. 검사(수) 결과 (붙임 1,2 참조)

- 5개 소화기함 중 1개 소화기함(고척로 144 태평양 약국 앞)은 지면 경사로 인해 기울어짐

붙 임 1. 2020년 하반기 보이는 소화기 설치 위치 및 사진 1부.

2. 2020년 보이는 소화기 검사(수)결과(서식) 1부.

3. 보이는 소화기(검사)수 인수증 1부.  끝.

	고척119안전센터장
★담당자	이정현		1팀장	김학송		119안전센터장	10/22 조선훈
협조자
시행	고척119안전센터-3417	(		)	접수		(		)
우	08241	서울특별시 구로구 고척로 195	/
전화		/전송	2616-0119	/		/	부분공개(5)