문서번호	기전과-5889
결재일자	2020. 10. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
강혜지		이재권	10/23 장상규
협 조
	주무관			문준호

2020년

겨울철대비 도로기전시설물 안전점검 실시계획

2020. 10.

성동도로사업소

(기 전 과)

2020년

겨울철대비 도로기전시설물 안전점검 실시계획

겨울철 폭설, 화재 등으로 인한 재난사고를 예방하고, 시민들이 안전하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 도로기전시설물에 대하여 안전점검을 실시하고자 함

1		추 진 근 거

○ 겨울철대비 도로시설물 안전점검 추진계획 알림

(도로시설과-11742, 2020.10.21.)

2		점 검 개 요

▢ 점검기간 : 2020. 10. 26.(월) ~ 11. 13.(금) (3주간)

▢ 대    상 : 도로기전시설물 42개소

(단위 : 개소)

계	한강교량	일반교량	고가차도	터 널	지하차도	비 고
42	4	12	10	3	13

○ 조명등, 발전기, 배수펌프 등 16,331개 기전시설물

▢ 점 검 반 : 15명 (붙임1 참조)

○ 기전과장 외 2명, 기전상황실 4명, 지하차도 근무자 8명

▢ 점검내용

○ 도로조명(가로등, 터널등, 경관조명)

구 분	주요 점검내용	비 고
전기선로	노출선로 및 지중선로 정비 여부
등 기 구	노후 등기구, 파손 글러브 교체 여부
가로등주	등주 파손, 경사주, 기꽂이 파손, 안정기커버 탈락 등
부 착 물	등주 부착 돌출물 정비 여부
부 점 등	고장발생 및 보수상태 점검

○ 터널, 지하 보․차도

구 분	주요 점검내용	비 고
모터펌프	지하차도 모터펌프 정상 가동상태
발 전 기	지하차도 발전기 정상 가동상태
배수설비	배수라인 점검 및 스크린 점검
수배전반	각종 지시계기 동작상태, 단자 접촉불량 여부
재방송설비	송출상태
CCTV설비	화면 표출상태
비상벨설비	연결 및 동작상태

▢ 점검결과 조치계획

○ 경미한 사항 : 현장 시정조치

○ 중대한 사항 : 개선계획 수립 후 연간단가업체 작업지시

3		행 정 사 항

▢ 본청 도로시설과에 점검결과 제출 : 2020. 11. 17.(화)

○ 시설보수과에서 통합(도로시설 및 기전시설물) 후 제출

붙임  1. 시설물별 안전점검 담당자 편성표 1부.

2. 결과보고서식 각 1부.

3. 기전시설물 안전점검표 1부.  끝.