위험물취급소 용도폐지 현지확인 결과보고

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장	예방과장
	박진자	인수화	代권영석	10/23 代권영석

문서번호	예방과-19818

명에 의하여 2020. 10.22. 위험물취급소 용도폐지 신고와 관련 출장하여 확인하고 아래와 같이 보고합니다.

2020. 10. 22.

소방위   성명 : 이종준

소방위   성명 : 박진자

복       명       내       용

일  시

2020. 10. 22.

건  명

위험물취급소 용도폐지 현지확인 결과보고[대한석유]

내용

1. 민원접소 ******************호 「위험물취급소 용도폐지 신고서」와 관련입니다.

2. 위험물 판매취급소(1종판매취급소) 용도폐지 신청에 대한 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 취급소 현황

1) 설치자: ***

2) 설치위치: 서울시 송파구 성내천로 93(대한석유)

3). 허가번호(허가일자): ******************************

나. 신청내용 :

구 분	품 명	용량(ℓ)	저장소	폐지일자	사 유
판매취급소 (1종)	******** ********	1,200 1,200	1	**********.	영업 부진

다. 확인내용: 위험물규제업무 처리규정 제6조 규정에 의거 적정하게 용도폐지가 이루어졌는지 여부 확인

라. 확인결과: 서류검토 및 현장확인한바 용도폐지가「위험물안전관리」법령에 적정하게 처리 되어 용도폐지 되었음을 보고합니다.

비고

붙임 : 용지폐지 현지확인 사진 1부

.  끝.