문서번호	기전과-8731
결재일자	2020. 10. 23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	강서도로사업소장
김욱		서승완	10/23 박문희
협조
	주무관		김흥식

『2020년 겨울철 대비』

도로기전시설물 안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 10.

강서도로사업소

(기전과)

『2020년 겨울철 대비』

도로기전시설물 안전점검 계획

겨울철 각종 재해와 사고를 예방하고, 시민들이 따뜻하고 안전한 겨울을 보낼 수 있도록 관내 도로  시설물에 대한 사전 점검을 실시코자 함

□ 추진근거

⃝ 2020년 겨울철대비 도로시설물 안전점검 추진계획 알림

【도로시설과-11742(2020.10.21.)】

□ 점검계획

⃝ 점검대상 : 도로터널 기전시설물 일체 (터널 5, 지하차도 20)

⃝ 추진기간 : 2020. 10.26.(월) ~ 11.13.(금)

- 점검기간 : 2020. 10. 26. ~ 11. 04.(10일간)

- 조치기간 : 2020. 11. 05. ~ 11. 13.(9일간)

⃝ 점 검 자 : 기전과장 외 12명

⃝ 점검내용

【가로등】

- 교량, 고가차도, 입체교차, 지하차도 가로등 이상유무

- 분전함 상태 및 누전차단기 동작상태 이상유무 등

【터널 및 지하차도】

- 도로터널 조명등, 수배전설비, 방재시설 이상유무

- 비상발전기, 배수펌프 이상유무 등

□ 추진방법

⃝ 점검방법 : 점검반(2인이상)을 구성하여 안전점검 시행

⃝ 점검반 편성

구 분	총괄	점검반		점검대상
		사무실	현 장
가로등	기전과장	최대성	조희경	관내 가로등, 경관조명
				천왕산생태,범박터널
				오목교서측,목동교서측지하차도
터널, 지하차도		김 욱	정광용 손성수	외발산,공항,개화,여의하류IC
				국회앞,노들길,여의2교, 서울교남단접속지하차도
		하호영	하상철 이주진 허 민	화곡,고척2,신도림,오목,구로, 구로역,오금,등촌지하차도
		이동훈	임효식 이병제	서부트럭터미널앞 지하차도
				개봉,궁동,작동,가마산

□ 점검결과 조치계획

⃝ 경비한 사항은 자체보수 및 현장즉시 조치

⃝ 중대한 사항은 도로기전시설물 유지보수 계약업체에 작업지시하여 보수

□ 행정사항

⃝ 안전점검 시행 결과 제출(도로시설과)

- 조치결과 제출 : 2020. 11. 17.(화) 까지

붙임 : 1. 겨울철대비 도로시설물 안전점검 추진계획1부

2. 도로 기전시설물 결과 양식(보고서,집계표,결과) 각1부.

3. 도로 기전시설물 현황자료 1부.  끝.