	강서소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	자동심장충격기(ZOLL AED x series) 수리 완료 알림(화곡)

1. 화곡119안전센터-4663(2020.10.22.)『화곡안전센터 구급장비 고장발생보고서(ZOLL AED x series)』와 관련입니다.

2. 자동심장충격기(ZOLL AED x series) 수리가 완료되어 아래와 같이

보고합니다.

가. 고장 발생일 : 2020.10.21.(수)

나. 기  기  명  : ZOLL AED x series

다. 고 장 내 용 : 3유도 모니터링 케이블 및 산소포화도 측정기 커넥터 불량

라. 수 리 방 법 : 구급팀을 통하여 업체담당자로부터 신규 장비 구매

마. 수리 완료일 : 2020.10.23.(금)

	화곡119안전센터장
담당자	이원용		1팀장	이규성		119안전센터장	10/23 이문선
협조자
시행	화곡119안전센터-4691	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송	02-2694-6119	/		/	대시민공개