문서번호	자원관리과-12746
결재일자	2020. 10. 26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		장비관리팀장	자원관리과장
류준호		윤여일	10/26 오재경
협 조
	행정팀장			조문현
	담당자			장순성
	담당자			윤미경

공조기 공기급기구 자체청소 계획

2020. 10.

서울종합방재센터

(자원관리과)

공기조화기 외부 공기급기구 자체청소 계획

1. 관련근거

자원관리과-8655(2020.7.17.)호『서울종합방재센터 사무분장 알     림』와 관련입니다.

2. 센터내 설치 운영중인 공기조화기 외부공기의 지하청사로 유입되는     공기급기구 상․중․하단 여과망청소 및 중단 에어필터를 교체하여     쾌적한 근무환경을 조성하고자 합니다.

3. 위와 관련 자체청소 작업을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

******************************************

○ 작 업 자 : 기전실근무자 2명

○ 공조기계설비 점검내용

▪외부공기 급기구 상․중․하단 여과망 청소 및 에어 필터 교체

▪외부공기 급기구 공동구 하단 먼지 및 잔유물 등 제거

▪공기조화기 1․2호기 1․2차 필터 이물질제거 및 내부점검

▪공기조화기 1․2호기 및 공조․기계설비 월간점검사항 등 점검

(팬 샤프트 및 베어링 구리스주입구 등 점검 8개소)

○ 공조전기설비 점검내용

▪공조기 1․2호기 전동기 인버터 4대 부대설비 및 기능점검

(일상점검 및 정기점검 사항)

▪공조기 1․2호기 팬모터 30HP(4대) 장기운전으로 인한 주기

적 기능점검(2009년 11월 설치)

▪공조기 1․2호기 인버터 판넬 MCCB 및 GMC 냉각팬(4기)           등 축전지설비(12기) 먼지제거

○ 위험물 옥내저장소 일반점검사항

▪옥내저장소 내부바닥 균열손상패임 등의 유무

▪환기배출설비 등 팬작동상태 점검

▪옥내저장소 내부 조명설비 등

▪집유설비 배수구 등 청소

*********************

붙임 : 1. 기계설비월간점검 및 전동기인버터 점검일정표 1부     끝.