		강동수도사업소
CU********3*******A06***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외누수신고 민원 처리 완료(문정동 89-1*)

옥외누수신고 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	1012020047576	신청일자	2020년10월23일
누수위치(주소)	**********************************************
신청인	***	***	******************
신청인(주소)	**********************************************
현장도착시간	14시20분	출동인원	2
누수여부	No	누수탐지여부	No
조사자	정재필	처리일자	2020년10월23일
처리결과	50mm 앵글밸브 교체

끝.

주무관							정재필				시설운영팀장					송종학					시설관리과장					10/26 김종원
협조자
시행			시설관리과-15869										(						)		접수												(						)
우	05397					서울시 강동구 성내로 51(성내동 541-4)																/
전화		3146-5207							/전송			3146-5239					/														/	부분공개(6)